## Sheet1
2021年杭州市产品质量抽查检验信息表（21150100建材、装修装饰产品及工具） （2021）杭市管监查委字第12号
样品编号 | 产品类别 | 产品名称 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 受检单位名称 | 标称生产者名称 | 报告编号 | 综合判定 | 主要不合格项目 | 复检机构 | 复检结果
1221080072001 | 壁纸 | 壁纸（墙布） | 壁纸（墙布） | FUTaI | 725-12 | 2021.7.12 | 杭州孚太家居有限公司 | 杭州孚太家居有限公司 | 1221080072001 | 合格 | / | / | /
1221080072002 | 壁纸 | 壁纸（艾草墙布） | 壁纸（艾草墙布） | 壁多美 | 幅宽2.8m 38-01 | 2021.08.20 | 杭州壁多美墙布有限公司 | 杭州壁多美墙布有限公司 | 1221080072002 | 合格 | / | / | /
1221080072003 | 壁纸 | 壁纸（墙布） | 壁纸（墙布） | 壁虎 | 幅宽2.8m YJ011 | 2021.08.30 | 杭州壁虎墙布有限公司 | 杭州壁虎墙布有限公司 | 1221080072003 | 合格 | / | / | /
1221080072004 | 壁纸 | 壁纸（墙布） | 壁纸（墙布） | 蝶绣 | 幅宽2.8m 603 | 2021.6.20 | 杭州泰昊纺织科技有限公司 | 杭州泰昊纺织科技有限公司 | 1221080072004 | 合格 | / | / | /
1221080073001 | 壁纸 | 壁纸（艾草墙布） | 壁纸（艾草墙布） | 壁多美 | 幅宽3.1米 28-50 | 2021.08.25 | 杭州萧山瓜沥仁权玻璃店 | 杭州壁多美墙布有限公司 | 1221080073001 | 合格 | / | / | /
1221080073002 | 壁纸 | 壁纸（健康墙布） | 壁纸（健康墙布） | 宏绣 | 幅宽2.8米 687-611 | 2021.08.05 | 杭州萧山宏绣装饰材料经营部 | 杭州毕仕大纺织有限公司 | 1221080073002 | 合格 | / | / | /
1221080073003 | 壁纸 | 壁纸 | 壁纸 | 大航 | 0.53m*9.5m CP2501 PVC | 2021.06.18 | 杭州萧山胡哥建材商行 | 杭州大航壁纸有限公司 | 1221080073003 | 合格 | / | / | /
1221080073004 | 壁纸 | 壁纸 | 壁纸 | 大航 | 0.53m*10m SL5083 PVC | 2021.06.20 | 杭州萧山胡哥建材商行 | 杭州大航壁纸有限公司 | 1221080073004 | 合格 | / | / | /
1221080073005 | 壁纸 | 壁纸（无纺墙纸） | 壁纸（无纺墙纸） | 爱丽莎 | 0.53m*9.5m FL-2002 | 2021.07.30 | 杭州萧山商业城蓝天建材商行 | 浙江爱丽莎环保科技有限公司 | 1221080073005 | 合格 | / | / | /
1221080073006 | 壁纸 | 壁纸（无缝墙布） | 壁纸（无缝墙布） | 爱丽莎 | 幅宽2.8米 SQ170402 | 2021.07.25 | 杭州萧山商业城蓝天建材商行 | 浙江爱丽莎环保科技有限公司 | 1221080073006 | 合格 | / | / | /
1221080073007 | 壁纸 | 壁纸（墙布） | 壁纸（墙布） | 大自然 | 幅宽2.8m | 2021.8.15 | 导行供应链管理有限公司 | 杭州比纳实业有限公司 | 1221080073007 | 合格 | / | / | /
1221080073008 | 壁纸 | 壁纸（无纺壁纸） | 壁纸（无纺壁纸） | 爱漫时 | 0.53m*10 QJ-82603 | 2019.12 | 杭州中豪建筑装饰材料市场钱思远墙纸商行 | 浙江爱漫时智能家居有限公司 | 1221080073008 | 合格 | / | / | /
1221080073009 | 壁纸 | 壁纸（无纺壁纸） | 壁纸（无纺壁纸） | 爱漫时 | 0.53m*10 QJ-120304 | 2019.08 | 杭州中豪建筑装饰材料市场钱思远墙纸商行 | 浙江爱漫时智能家居有限公司 | 1221080073009 | 合格 | / | / | /
1221080073010 | 壁纸 | 壁纸（艾是墙布） | 壁纸（艾是墙布） | 艾是 | 幅宽3.0m A10606-13X1 | 2021.08.25 | 杭州佳好佳居饰商城墅庭装饰材料商行 | 绍兴艾是家居用品有限公司 | 1221080073010 | 合格 | / | / | /
1221080075001 | 电工套管 | 电工套管 | 电工套管(PVC-U绝缘阻燃电工套管) | 中财 | GY.215-20 | 2021.08.29 | 浙江建华五金机电市场共体五金经营部 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 1221080075001 | 合格 | / | / | /
1221080075002 | 电工套管 | 电工套管 | 电工套管（PVC-U阻燃冷弯） | EAR公元 | GY.305-20 | 2020.06.01 | 浙江建华五金机电市场卫水宝五金机电经营部 | 永高股份有限公司 | 1221080075002 | 合格 | / | / | /
1221080075003 | 电工套管 | 电工套管 | 电工套管（PVC-U阻燃绝缘电工套管） | 保利 | GY.205-20 | 2020.05.29 | 浙江建华五金机电市场文葵五金经营部 | 爱康企业集团（上海）有限公司 | 1221080075003 | 合格 | / | / | /
1221080075004 | 电工套管 | 电工套管 | 电工套管（建筑用绝缘PVC-U电工套管） | 伟星 | GY.205-20 | 2021.07.11 | 杭州远景建材有限公司 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 1221080075004 | 合格 | / | / | /
1221080075005 | 电工套管 | 电工套管 | 电工套管（PVC-U绝缘阻燃电工套管） | 中财 | GY.215-16 | 2021.08.24 | 浙江省二轻建筑装饰材料市场宏展水电五金商行 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 1221080075005 | 合格 | / | / | /
1221080075006 | 电工套管 | 电工套管 | 电工套管（建筑用绝缘PVC-U电工套管） | 伟星 | GY.205-25 | 2021.01.29 | 浙江省二轻建筑装饰材料市场胡任豪五金电器商行 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 1221080075006 | 合格 | / | / | /
1221080075007 | 电工套管 | 电工套管 | 电工套管（阻燃绝缘PVC穿线管（无铅）） | 日丰 | GY.305-20 | 2021.08.17 | 浙江建华五金机电市场建花机电经营部 | 日丰企业集团有限公司 | 1221080075007 | 合格 | / | / | /
1221080074001 | 电工套管 | 电工套管 | 电工套管（无铅环保型PVC-U精品家装阻燃电工套管） | 管康 | GY.205-20 | 2021.05.05 | 杭州管康塑业有限公司 | 杭州管康塑业有限公司 | 1221080074001 | 合格 | / | / | /
1221080074002 | 电工套管 | 电工套管 | 电工套管（PVC绝缘阻燃电工管） | HONYAR鸿雁 | GY.315-20 | 2021.04.13 | 杭州鸿雁管道系统科技有限公司 | 杭州鸿雁管道系统科技有限公司 | 1221080074002 | 合格 | / | / | /
1221080074003 | 电工套管 | 电工套管 | 电工套管 | 顺达 | GY.305-20 | 2021.07.31 | 杭州顺达塑胶有限公司 | 杭州顺达塑胶有限公司 | 1221080074003 | 合格 | / | / | /
1221080074004 | 电工套管 | 电工套管 | 电工套管 | 波达 | GY.305-20 | 2021.06 | 杭州波达塑料科技股份有限公司 | 杭州波达塑料科技股份有限公司 | 1221080074004 | 合格 | / | / | /
1221080077001 | 电子防盗锁 | 电子防盗锁 | 电子防盗锁（一握开智能云锁） | 金指码 | K51 | 2021.07.10 | 杭州易欣安实业有限公司 | 杭州易欣安实业有限公司 | 1221080077001 | 合格 | / | / | /
1221080077002 | 电子防盗锁 | 电子防盗锁 | 电子防盗锁（德施曼智能锁） | 德施曼 | V8 | 2021.06.19 | 德施曼机电（中国）有限公司 | 德施曼机电（中国）有限公司 | 1221080077002 | 合格 | / | / | /
1221080077003 | 电子防盗锁 | 电子防盗锁 | 电子防盗锁（智能锁） | 图形商标 | V6-K（F） | 2021.06 | 杭州华橙网络科技有限公司 | 杭州华橙网络科技有限公司 | 1221080077003 | 合格 | / | / | /
1221080078001 | 电子防盗锁 | 电子防盗锁 | 电子防盗锁（指纹门锁） | 名门 | EZ0606AC-ET-L | 2018.04.29 | 杭州建华装饰材料市场亿龙装饰材料商行 | 广东名门锁业有限公司 | 1221080078001 | 合格 | / | / | /
1221080078002 | 电子防盗锁 | 电子防盗锁 | 电子防盗锁（科徕尼AI智能锁） | 科徕尼 | A61-1256B | 2019.07.16 | 杭州恒大国际建材家居博览中心梓涵建材经营部 | 广东好太太科技集团股份有限公司 | 1221080078002 | 合格 | / | / | /
1221080078003 | 电子防盗锁 | 电子防盗锁 | 电子防盗锁（电子智能门锁） | 雅洁 | AJ2031A-04-G3 | 2021.01 | 杭州恒大国际建材家居博览中心朗靖建材商行 | 广东雅洁五金有限公司 | 1221080078003 | 合格 | / | / | /
1221080078004 | 电子防盗锁 | 电子防盗锁 | 电子防盗锁（智能门锁） | 凯迪仕 | S11D | / | 杭州恒大国际建材家居博览中心汇泰龙五金商行 | 深圳市凯迪仕智能科技有限公司 | 1221080078004 | 合格 | / | / | /
1221080078005 | 电子防盗锁 | 电子防盗锁 | 电子防盗锁（智能门锁） | 汇泰龙 | HZ-69017-R-T | / | 杭州恒大国际建材家居博览中心汇泰龙五金商行 | 广东汇泰龙五金科技有限公司 | 1221080078005 | 合格 | / | / | /
1221080078006 | 电子防盗锁 | 电子防盗锁 | 电子防盗锁（指纹密码刷卡锁） | TENON | E3-21J5P2/枪金黑 | / | 杭州恒大国际建材家居博览中心胡丹琴建材商行 | 广东亚太天能科技股份有限公司 | 1221080078006 | 合格 | / | / | /
1221080078007 | 电子防盗锁 | 电子防盗锁 | 电子防盗锁（魔晶3D人脸识别全自动门锁） | 易锁 | D1 Max（人脸款） | / | 杭州乾优建材有限公司 | 中山市祥沣智能科技有限公司 | 1221080078007 | 合格 | / | / | /
1221080078008 | 电子防盗锁 | 电子防盗锁 | 电子防盗锁（智能门锁） | 顶固 | Z1 | 2021.08.14 | 杭州乾优建材有限公司 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 1221080078008 | 合格 | / | / | /
1221080078009 | 电子防盗锁 | 电子防盗锁 | 电子防盗锁（智能锁） | 西屋 | 三代01号黑色 | / | 杭州万品汽配城志兴五金机电商行 | 佛山市南海西屋五金制品厂 | 1221080078009 | 合格 | / | / | /
1221080078010 | 电子防盗锁 | 电子防盗锁 | 电子防盗锁（智能指纹锁） | 因特 | Y5500-S | / | 杭州恒大陶瓷建材交易市场苏时万装饰材料商行 | 中山市因特安防科技有限公司 | 1221080078010 | 合格 | / | / | /
1221080079001 | 防水卷材 | 防水卷材 | 防水卷材（弹性体改性沥青防水卷材） | 金屋 | SBS I PY PE PE 3 10 | 2021.07.18 | 杭州金屋防水材料有限公司 | 杭州金屋防水材料有限公司 | 1221080079001 | 合格 | / | / | /
1221080079002 | 防水卷材 | 防水卷材 | 防水卷材（弹性体改性沥青防水卷材） | 天一 | SBS I PY PE PE 3 10 | 2021.08.05 | 浙江舒能新材料有限公司 | 浙江舒能新材料有限公司 | 1221080079002 | 合格 | / | / | /
1221080079003 | 防水卷材 | 防水卷材 | 防水卷材（弹性体改性沥青防水卷材） | 常合 | SBS I PY PE PE 3.0 10 | 2021.08.10 | 杭州常合防水材料有限公司 | 杭州常合防水材料有限公司 | 1221080079003 | 合格 | / | / | /
1221080079004 | 防水卷材 | 防水卷材 | 防水卷材（玻纤胎沥青瓦） | 欧耐斯 | （1000×333×2.6）mm，P | 2021.08.15 | 浙江欧耐斯屋面瓦业有限公司 | 浙江欧耐斯屋面瓦业有限公司 | 1221080079004 | 合格 | / | / | /
1221080079005 | 防水卷材 | 防水卷材 | 防水卷材（玻纤胎沥青瓦） | 卢孚 | （1000×333×2.6）mm，P | 2021.08.26 | 浙江荣平建材科技有限公司 | 浙江荣平建材科技有限公司 | 1221080079005 | 合格 | / | / | /
1221080079006 | 防水卷材 | 防水卷材 | 防水卷材（弹性体改性沥青防水卷材） | 东方雨虹 | SBS I PY PE PE 3 10 | 2021.07.03 | 杭州东方雨虹建筑材料有限公司 | 杭州东方雨虹建筑材料有限公司 | 1221080079006 | 合格 | / | / | /
1221080080001 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 | / | 6mm | 2021.08 | 杭州春水镀膜玻璃有限公司 | 杭州春水镀膜玻璃有限公司 | 1221080080001 | 合格 | / | / | /
1221080080002 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 | / | 5mm | 2021.08 | 杭州鑫隆玻璃有限公司 | 杭州鑫隆玻璃有限公司 | 1221080080002 | 合格 | / | / | /
1221080080003 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 | / | 5mm | 2021.08 | 桐庐双江玻璃有限公司 | 桐庐双江玻璃有限公司 | 1221080080003 | 合格 | / | / | /
1221080080004 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 | / | 8mm | 2021.08 | 浙江双和玻璃有限公司 | 浙江双和玻璃有限公司 | 1221080080004 | 合格 | / | / | /
1221080080005 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 | / | 6mm | 2021.08 | 浙江南晶玻璃科技股份有限公司 | 浙江南晶玻璃科技股份有限公司 | 1221080080005 | 合格 | / | / | /
1221080080006 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 | / | 6mm | 2021.09 | 杭州崇安玻璃制品有限公司 | 杭州崇安玻璃制品有限公司 | 1221080080006 | 合格 | / | / | /
1221080080007 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 | / | 6mm | 2021.09 | 杭州荣顺安全玻璃有限公司 | 杭州荣顺安全玻璃有限公司 | 1221080080007 | 合格 | / | / | /
1221080080008 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 | / | 5mm | 2021.09 | 杭州富阳中大钢化玻璃有限公司 | 杭州富阳中大钢化玻璃有限公司 | 1221080080008 | 合格 | / | / | /
1221080080009 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 | / | 8mm | 2021.09 | 杭州蓝天安全玻璃有限公司 | 杭州蓝天安全玻璃有限公司 | 1221080080009 | 合格 | / | / | /
1221080080010 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 | / | 6mm | 2021.09 | 杭州丰佳实业有限公司 | 杭州丰佳实业有限公司 | 1221080080010 | 合格 | / | / | /
1221080081001 | 给水用聚乙烯（PE）管 | 给水用聚乙烯（PE）管 | 给水用聚乙烯（PE）管 | 营联 | dn30×3.0 PE100 SDR11 PN1.6 | 2020.09.18 | 杭州联通管业有限公司 | 杭州联通管业有限公司 | 1221080081001 | 合格 | / | / | /
1221080081002 | 给水用聚乙烯（PE）管 | 给水用聚乙烯（PE）管 | 给水用聚乙烯（PE）管 | 地球 | dn50×4.6 PE100 PN1.6 SDR11 | 2021.08.25 | 浙江地球管业有限公司 | 浙江地球管业有限公司 | 1221080081002 | 合格 | / | / | /
1221080081003 | 给水用聚乙烯（PE）管 | 给水用聚乙烯（PE）管 | 给水用聚乙烯（PE）管 | 华渠牌 | dn25×2.3mm PE100 SDR11 PN1.6MPa | 2021.09.01 | 杭州临安华通塑胶有限公司 | 杭州临安华通塑胶有限公司 | 1221080081003 | 合格 | / | / | /
1221080081004 | 给水用聚乙烯（PE）管 | 给水用聚乙烯（PE）管 | 给水用聚乙烯（PE）管 | 毅而玛 | dn63×4.7 PE100 SDR13.6 PN1.25 | 2021.08.29 | 杭州毅而玛管业有限公司 | 杭州毅而玛管业有限公司 | 1221080081004 | 合格 | / | / | /
1221080081005 | 给水用聚乙烯（PE）管 | 给水用聚乙烯（PE）管 | 给水用聚乙烯（PE）管 | 图案 | D32×3.0 PE100 SDR11 PN1.6 | 2021.04.28 | 永亨控股集团有限公司 | 永亨控股集团有限公司 | 1221080081005 | 合格 | / | / | /
1221080081006 | 给水用聚乙烯（PE）管 | 给水用聚乙烯（PE）管 | 给水用聚乙烯（PE）管 | 波大 | dn32×3.0mm PE100 SDR11 PN1.6MPa | 2021.06 | 杭州波达塑料科技股份有限公司 | 杭州波达塑料科技股份有限公司 | 1221080081006 | 合格 | / | / | /
1221080081007 | 给水用聚乙烯（PE）管 | 给水用聚乙烯（PE）管 | 给水用聚乙烯（PE）管 | 九阳管业 | dn50×3.7mm PE100 SDR13.6 PN1.25 | 2021.03.08 | 杭州久阳塑胶管业有限公司 | 杭州久阳塑胶管业有限公司 | 1221080081007 | 合格 | / | / | /
1221080081008 | 给水用聚乙烯（PE）管 | 给水用聚乙烯（PE）管 | 给水用聚乙烯（PE）管 | 天弘龙业 | dn25×2.3mm PE100 SDR11 PN1.6 | 2021.08.30 | 浙江龙业管业有限公司 | 浙江龙业管业有限公司 | 1221080081008 | 合格 | / | / | /
1221080081009 | 给水用聚乙烯（PE）管 | 给水用聚乙烯（PE）管 | 给水用聚乙烯（PE）管 | 卫士 | dn25×2.3 PE100 SDR11 PN1.6 | 2021.09.08 | 杭州卫士管业有限公司 | 杭州卫士管业有限公司 | 1221080081009 | 合格 | / | / | /
1221080081010 | 给水用聚乙烯（PE）管 | 给水用聚乙烯（PE）管 | 给水用聚乙烯（PE）管 | 图案 | dn32×3.0mm PE100 SDR11 PN1.6 | 2021.04.12 | 宏升塑胶（杭州）有限公司 | 宏升塑胶（杭州）有限公司 | 1221080081010 | 合格 | / | / | /
1221080082001 | 夹层玻璃 | 夹层玻璃 | 夹层玻璃 | / | （6+0.76PVB+6）mm 钢化 | 2021.08 | 杭州峰亭玻璃科技有限公司 | 杭州峰亭玻璃科技有限公司 | 1221080082001 | 合格 | / | / | /
1221080082002 | 夹层玻璃 | 夹层玻璃 | 夹层玻璃 | / | （5+0.76EVA+6）mm 钢化 | 2021.08 | 杭州燕锋玻璃有限公司 | 杭州燕锋玻璃有限公司 | 1221080082002 | 合格 | / | / | /
1221080082003 | 夹层玻璃 | 夹层玻璃 | 夹层玻璃 | / | （6+0.76PVB+6）mm 钢化 | 2021.08 | 杭州景耀玻璃有限公司 | 杭州景耀玻璃有限公司 | 1221080082003 | 合格 | / | / | /
1221080082004 | 夹层玻璃 | 夹层玻璃 | 夹层玻璃 | 航诚玻璃 | （5+0.76EVA+5）mm 钢化 | 2021.08 | 杭州富阳航诚玻璃有限公司 | 杭州富阳航诚玻璃有限公司 | 1221080082004 | 合格 | / | / | /
1221080082005 | 夹层玻璃 | 夹层玻璃 | 夹层玻璃 | / | （6+0.76+6）mm 钢化 | 2021.08 | 杭州富阳高坚新玻璃有限公司 | 杭州富阳高坚新玻璃有限公司 | 1221080082005 | 合格 | / | / | /
1221080082006 | 夹层玻璃 | 夹层玻璃 | 夹层玻璃 | / | （5+0.76PVB+5）mm 普通 | 2021.08 | 杭州迪迪文化发展有限公司 | 杭州迪迪文化发展有限公司 | 1221080082006 | 合格 | / | / | /
1221080082007 | 夹层玻璃 | 夹层玻璃 | 夹层玻璃 | / | （5+0.76PVB+5）mm 钢化 | 2021.08 | 杭州晶科钢化玻璃制品有限公司 | 杭州晶科钢化玻璃制品有限公司 | 1221080082007 | 合格 | / | / | /
1221080082008 | 夹层玻璃 | 夹层玻璃 | 夹层玻璃 | 晶品 | （6+0.76PVB+6）mm 钢化 | 2021.09 | 杭州建新浮法玻璃工业有限公司 | 杭州建新浮法玻璃工业有限公司 | 1221080082008 | 合格 | / | / | /
1221080082009 | 夹层玻璃 | 夹层玻璃 | 夹层玻璃 | / | （6+0.76+6）mm 湿法灌浆 钢化 | 2021.09 | 杭州耀通玻璃有限公司 | 杭州耀通玻璃有限公司 | 1221080082009 | 合格 | / | / | /
1221080082010 | 夹层玻璃 | 夹层玻璃 | 夹层玻璃 | / | （6+0.76EVA+6）mm 钢化 | 2021.09 | 杭州凯洪玻璃有限公司 | 杭州凯洪玻璃有限公司 | 1221080082010 | 合格 | / | / | /
1221080083001 | 建筑胶粘剂（801胶水） | 建筑胶粘剂（801胶水） | 建筑胶粘剂（801胶水） | 吉星宇 | 普通型 | 2021.08.15 | 建德市吉星涂料有限公司 | 建德市吉星涂料有限公司 | 1221080083001 | 合格 | / | / | /
1221080083002 | 建筑胶粘剂 | 建筑胶粘剂（801胶水） | 建筑胶粘剂（801胶水） | / | 普通型 | 2021.7.28 | 建德市时美涂料厂 | 建德市时美涂料厂 | 1221080083002 | 合格 | / | / | /
1221080083003 | 建筑胶粘剂 | 建筑胶粘剂（绿庭环保家装胶水） | 建筑胶粘剂（绿庭环保家装胶水） | 绿庭 | 普通型 | 2021.08.24 | 杭州明光粘合剂有限公司 | 杭州明光粘合剂有限公司 | 1221080083003 | 合格 | / | / | /
1221080083004 | 建筑胶粘剂 | 建筑胶粘剂（环保建筑胶水） | 建筑胶粘剂（环保建筑胶水） | / | 普通型 | 2021.08.25 | 杭州富阳万邦涂料厂 | 杭州富阳万邦涂料厂 | 1221080083004 | 合格 | / | / | /
1221080083005 | 建筑胶粘剂 | 建筑胶粘剂（浓缩环保胶水） | 建筑胶粘剂（浓缩环保胶水） | 方亚 | 普通型 | 2021.08.20 | 杭州方亚装饰材料有限公司 | 杭州方亚装饰材料有限公司 | 1221080083005 | 合格 | / | / | /
1221080083006 | 建筑胶粘剂 | 建筑胶粘剂（建筑胶水） | 建筑胶粘剂（建筑胶水） | / | 普通型 | S20210820/01 | 杭州萧山乐园涂料厂 | 杭州萧山乐园涂料厂 | 1221080083006 | 合格 | / | / | /
1221080083007 | 建筑胶粘剂 | 建筑胶粘剂（801胶水） | 建筑胶粘剂（801胶水） | / | 普通型 | 2021.08.25 | 杭州萧山云峰涂料厂 | 杭州萧山云峰涂料厂 | 1221080083007 | 合格 | / | / | /
1221080083008 | 建筑胶粘剂 | 建筑胶粘剂（901专用胶水） | 建筑胶粘剂（901专用胶水） | / | 普通型 | 2021.7.25 | 杭州余杭区塘栖奥友涂料厂 | 杭州余杭区塘栖奥友涂料厂 | 1221080083008 | 合格 | / | / | /
1221080083009 | 建筑胶粘剂 | 建筑胶粘剂（801建筑胶水） | 建筑胶粘剂（801建筑胶水） | 雪丛林 | 普通型 | 2021.08.05 | 浙江立晶新型材料开发有限公司 | 浙江立晶新型材料开发有限公司 | 1221080083009 | 合格 | / | / | /
1221080083010 | 建筑胶粘剂 | 建筑胶粘剂（901建筑胶水） | 建筑胶粘剂（901建筑胶水） | / | 普通型 | 2021.08.23 | 桐庐顺达涂料厂 | 桐庐顺达涂料厂 | 1221080083010 | 合格 | / | / | /
1221080085001 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管件 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管件 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管件 | 伟星 | dn50 直接 | / | 杭州远景建材有限公司 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 1221080085001 | 合格 | / | / | /
1221080085002 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管件 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管件 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管件 | 中财 | dn=50mm 90°弯 | / | 浙江建华五金机电市场共体五金经营部 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 1221080085002 | 合格 | / | / | /
1221080085003 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管件 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管件 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管件 | LESSO联塑 | Φ50 直接 | / | 浙江建华五金机电市场尛尛五金经营部 | 南京联塑科技实业有限公司 | 1221080085003 | 合格 | / | / | /
1221080085004 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管件 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管件 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管件 | EAR公元 | Φ50 三通 | / | 浙江建华五金机电市场卫水宝五金机电经营部 | 永高股份有限公司 | 1221080085004 | 合格 | / | / | /
1221080085005 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管件 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管件 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管件 | 中财 | Φ50 直接 | / | 浙江省二轻装饰市场为民装饰材料商行 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 1221080085005 | 合格 | / | / | /
1221080085006 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管件 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管件 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管件 | 伟星 | dn50 90°弯 | / | 浙江省二轻建筑装饰材料市场胡任豪五金电器商行 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 1221080085006 | 合格 | / | / | /
1221080085007 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管件 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管件 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管件 | 日丰 | Φ50 直接 | / | 浙江建华五金机电市场建花机电经营部 | 日丰企业集团有限公司 | 1221080085007 | 合格 | / | / | /
1221080087001 | 供水用塑料管材（PPR） | 供水用塑料管材（PPR） | 供水用塑料管材（PPR）(PP-R冷热水管材) | 伟星 | S4 dn20×en2.3 | 2021.04.29 | 杭州远景建材有限公司 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 1221080087001 | 合格 | / | / | /
1221080087002 | 供水用塑料管材（PPR） | 供水用塑料管材（PPR） | 供水用塑料管材（PPR）（PP-R管材） | 卡迪尔 | S3.2 dn20×en2.8mm | 2021.07.23 | 浙江建华五金机电市场共体五金经营部 | 上海卡迪尔管业有限公司 | 1221080087002 | 合格 | / | / | /
1221080087003 | 供水用塑料管材（PPR） | 供水用塑料管材（PPR） | 供水用塑料管材（PPR）（PP-R热水管材） | 中财管道 | S3.2 dn20×en2.8mm | 2021.08.06 | 浙江建华五金机电市场共体五金经营部 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 1221080087003 | 合格 | / | / | /
1221080087004 | 供水用塑料管材（PPR） | 供水用塑料管材（PPR） | 供水用塑料管材（PPR）（PP-R管材） | 传星 | S3.2 dn20×2.8 | 2021.07.22 | 浙江建华五金机电市场桑万五金经营部 | 传星管业有限公司 | 1221080087004 | 不合格 | 平均外径、1h静液压试验、22h静液压试验、165h静液压试验、氧化诱导时间、灰分、熔体质量流动速率 | / | /
1221080087005 | 供水用塑料管材（PPR） | 供水用塑料管材（PPR） | 供水用塑料管材（PPR）（PPR） | 亿帆 | S3.2 D25×3.5 | 2021.03.22 | 浙江建华五金机电市场亚萨机电经营部 | 浙江亿帆管业 | 1221080087005 | 不合格 | 22h静液压试验、165h静液压试验、氧化诱导时间、熔体质量流动速率 | / | /
1221080087006 | 供水用塑料管材（PPR） | 供水用塑料管材（PPR） | 供水用塑料管材（PPR） | 一帆风顺 | S2.5D20×3.4 | 2021.05.14 | 浙江建华五金机电市场亚萨机电经营部 | 风帆管业 | 1221080087006 | 合格 | / | / | /
1221080087007 | 供水用塑料管材（PPR） | 供水用塑料管材（PPR） | 供水用塑料管材（PPR）（冷热水用聚丙烯（PP-R）管材） | LESSO联塑 | S3.2 dn20×en2.8 | 2020.11.17 | 浙江建华五金机电市场尛尛五金经营部 | 南京联塑科技实业有限公司 | 1221080087007 | 合格 | / | / | /
1221080087008 | 供水用塑料管材（PPR） | 供水用塑料管材（PPR） | 供水用塑料管材（PPR）（PP-R热水管） | 保利 | S2.5 dn25×en4.2 | 2020.07.10 | 浙江建华五金机电市场文葵五金经营部 | 爱康企业集团（上海）有限公司 | 1221080087008 | 合格 | / | / | /
1221080087009 | 供水用塑料管材（PPR） | 供水用塑料管材（PPR） | 供水用塑料管材（PPR）（给水用PP-R冷热水管材） | EAR公元 | S3.2 dn25×en3.5mm | 2020.11.18 | 浙江建华五金机电市场卫水宝五金机电经营部 | 永高股份有限公司 | 1221080087009 | 合格 | / | / | /
1221080087010 | 供水用塑料管材（PPR） | 供水用塑料管材（PPR） | 供水用塑料管材（PPR） | 全能E家 | S 2.5 PN1.25MPa dn20mm×en3.4mm | 2020.03.18 | 浙江二轻建材装饰市场飞达电器经营部 | 浙江全能丰禾塑业有限公司 | 1221080087010 | 合格 | / | / | /
1221080087011 | 供水用塑料管材（PPR） | 供水用塑料管材（PPR） | 供水用塑料管材（PPR） | PRSAR | S2.5 dn20×en3.4 | 2021.06.28 | 浙江省二轻建筑装饰材料市场徐胜强装饰材料商行 | 浙江伟昱新型材料有限公司 | 1221080087011 | 合格 | / | / | /
1221080087012 | 供水用塑料管材（PPR） | 供水用塑料管材（PPR） | 供水用塑料管材（PPR） | 伟昱 | S3.2 dn20×2.8 | 2021.08.29 | 杭州建华装饰材料市场源绩装饰材料商行 | 浙江伟昱新型材料有限公司 | 1221080087012 | 合格 | / | / | /
1221080086002 | 供水用塑料管材（PPR） | 供水用塑料管材（PPR） | 供水用塑料管材（PPR） | 顺达 | Φ20*2.8 S3.2 PN2.0MPa | 2021.08.15 | 杭州顺达塑胶有限公司 | 杭州顺达塑胶有限公司 | 1221080086002 | 合格 | / | / | /
1221080088001 | 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管材 | 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管材 | 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管材（缠绕双壁矩型中空肋壁管A型） | 地球 | DN200 SN8 | 2021.08 | 浙江地球管业有限公司 | 浙江地球管业有限公司 | 1221080088001 | 合格 | / | / | /
1221080088002 | 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管材 | 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管材 | 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管材（高密度聚乙烯HDPE缠绕增强管） | 毅而玛 | dn300 SN8 | 2021.04.14 | 杭州毅而玛管业有限公司 | 杭州毅而玛管业有限公司 | 1221080088002 | 合格 | / | / | /
1221080088003 | 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管材 | 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管材 | 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管材（埋地用HDPE双壁波纹管材） | 晶铭 | DN/ID225 SN8 | 2020.10.26 | 杭州金民管业有限公司 | 杭州金民管业有限公司 | 1221080088003 | 合格 | / | / | /
1221080089001 | 建筑用聚氯乙烯管材 | 建筑用聚氯乙烯管材 | 建筑用聚氯乙烯管材（无铅环保型PVC-U家居建筑用排水管材） | 管康 | Φ50×2.0 | 2021.07.25 | 杭州管康塑业有限公司 | 杭州管康塑业有限公司 | 1221080089001 | 合格 | / | / | /
1221080089002 | 建筑用聚氯乙烯管材 | 建筑用聚氯乙烯管材 | 建筑用聚氯乙烯管材（无铅建筑排水用PVC-U管材） | HONYAR鸿雁 | PS 50×2.0mm | 2021.04.14 | 杭州鸿雁管道系统科技有限公司 | 杭州鸿雁管道系统科技有限公司 | 1221080089002 | 合格 | / | / | /
1221080089003 | 建筑用聚氯乙烯管材 | 建筑用聚氯乙烯管材 | 建筑用聚氯乙烯管材 | 林克 | Φ50×2.0mm | 2021.08.06 | 杭州建通塑业有限公司 | 杭州建通塑业有限公司 | 1221080089003 | 合格 | / | / | /
1221080089004 | 建筑用聚氯乙烯管材 | 建筑用聚氯乙烯管材 | 建筑用聚氯乙烯管材（UPVC排水管材） | 盛大 | Φ75×2.3mm | 2021.06.26 | 杭州盛大塑胶有限公司 | 杭州盛大塑胶有限公司 | 1221080089004 | 合格 | / | / | /
1221080090001 | 建筑用聚氯乙烯管材 | 建筑用聚氯乙烯管材 | 建筑用聚氯乙烯管材（建筑排水用PVC-U管材 无铅） | 伟星 | dn50×2.0mm | 2021.08.10 | 杭州远景建材有限公司 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 1221080090001 | 合格 | / | / | /
1221080090002 | 建筑用聚氯乙烯管材 | 建筑用聚氯乙烯管材 | 建筑用聚氯乙烯管材(建筑排水用PVC-U管材 无铅) | 中财 | dn50×2.0mm | 2021.08.23 | 浙江建华五金机电市场共体五金经营部 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 1221080090002 | 合格 | / | / | /
1221080090003 | 建筑用聚氯乙烯管材 | 建筑用聚氯乙烯管材 | 建筑用聚氯乙烯管材（建筑排水用PVC-U管 无铅） | LESSO联塑 | dn50×2.0mm | 2021.05.22 | 浙江建华五金机电市场尛尛五金经营部 | 南京联塑科技实业有限公司 | 1221080090003 | 合格 | / | / | /
1221080090004 | 建筑用聚氯乙烯管材 | 建筑用聚氯乙烯管材 | 建筑用聚氯乙烯管材（建筑排水用PVC-U管材 无铅） | EAR 公元 | Φ 75×2.3mm | 2021.03.23 | 浙江建华五金机电市场卫水宝五金机电经营部 | 永高股份有限公司 | 1221080090004 | 合格 | / | / | /
1221080090005 | 建筑用聚氯乙烯管材 | 建筑用聚氯乙烯管材 | 建筑用聚氯乙烯管材（建筑排水用PVC-U管材 无铅） | 中财 | dn75×2.3mm | 2021.08.25 | 浙江省二轻建筑装饰材料市场宏展水电五金商行 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 1221080090005 | 合格 | / | / | /
1221080091001 | 木材胶粘剂 | 木材胶粘剂（精品环保白乳胶） | 木材胶粘剂（精品环保白乳胶） | 方星 | 夏用 | 20021.08.10 | 建德市乾潭维新胶粘剂厂 | 建德市乾潭维新胶粘剂厂 | 1221080091001 | 合格 | / | / | /
1221080091002 | 木材胶粘剂 | 木材胶粘剂（白胶） | 木材胶粘剂（白胶） | 绿庭 | 夏用 | 2021.08.24 | 杭州明光粘合剂有限公司 | 杭州明光粘合剂有限公司 | 1221080091002 | 合格 | / | / | /
1221080091003 | 木材胶粘剂 | 木材胶粘剂（生态净味白乳胶） | 木材胶粘剂（生态净味白乳胶） | 千年舟 | 夏用型 | 2021.07.09 | 千年舟新材科技集团股份有限公司 | 千年舟新材科技集团股份有限公司 | 1221080091003 | 合格 | / | / | /
1221080091004 | 木材胶粘剂 | 木材胶粘剂（白乳胶） | 木材胶粘剂（白乳胶） | / | 夏用型 | 2021.7.20 | 杭州富阳区富春街道万顺粘合剂厂 | 杭州富阳区富春街道万顺粘合剂厂 | 1221080091004 | 合格 | / | / | /
1221080091005 | 木材胶粘剂 | 木材胶粘剂（白乳胶） | 木材胶粘剂（白乳胶） | 强灵 | 夏用型 | 2021.8.26 | 杭州富阳新民胶水有限公司 | 杭州富阳新民胶水有限公司 | 1221080091005 | 合格 | / | / | /
1221080091006 | 木材胶粘剂 | 木材胶粘剂（木工专用胶） | 木材胶粘剂（木工专用胶） | 奕鹏 | 夏用型 | 2021.08.26 | 杭州富阳万市助剂厂 | 杭州富阳万市助剂厂 | 1221080091006 | 合格 | / | / | /
1221080091007 | 木材胶粘剂 | 木材胶粘剂 | 木材胶粘剂 | 春城 | 夏用型 C型 | 2021.8.15 | 杭州富阳区富义胶合剂厂 | 杭州富阳区富义胶合剂厂 | 1221080091007 | 合格 | / | / | /
1221080091008 | 木材胶粘剂 | 木材胶粘剂 | 木材胶粘剂 | 宓宏 | 夏用 | 2021.08.23 | 杭州宓宏粘合剂有限公司 | 杭州宓宏粘合剂有限公司 | 1221080091008 | 合格 | / | / | /
1221080092001 | 内墙腻子 | 内墙腻子 | 内墙腻子 | 越雪 | 一般型 | 2021.08.23 | 建德市大同越雪建材厂 | 建德市大同越雪建材厂 | 1221080092001 | 合格 | / | / | /
1221080092002 | 内墙腻子 | 内墙腻子 | 内墙腻子 | 绿每天 | Y型 | 2021.8.21 | 建德市每天节能环保材料有限公司 | 建德市每天节能环保材料有限公司 | 1221080092002 | 合格 | / | / | /
1221080092003 | 内墙腻子 | 内墙腻子 | 内墙腻子 | 安得 | Y型 | 2021.8.21 | 建德市银润涂料有限公司 | 建德市银润涂料有限公司 | 1221080092003 | 合格 | / | / | /
1221080092004 | 内墙腻子 | 内墙腻子 | 内墙腻子 | 法莱利 | N型 | 2021.08.24 | 杭州法拉第节能科技有限公司 | 杭州法拉第节能科技有限公司 | 1221080092004 | 合格 | / | / | /
1221080092005 | 内墙腻子 | 内墙腻子 | 内墙腻子 | 维尔壁 | Y型 | 2021.08.31 | 杭州凡诺装饰材料有限公司 | 杭州凡诺装饰材料有限公司 | 1221080092005 | 合格 | / | / | /
1221080092006 | 内墙腻子 | 内墙腻子 | 内墙腻子 | 富春 | Y型 | 2021.08.26 | 杭州富阳利达化工厂 | 杭州富阳利达化工厂 | 1221080092006 | 合格 | / | / | /
1221080093001 | 强化木地板 | 强化木地板 | 强化木地板 | 兔宝宝 | （810×131×12）mm，DM5602 | Q2004081318 | 杭州恒大国际建材家居博览中心珀鼎建材商行 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 | 1221080093001 | 合格 | / | / | /
1221080093002 | 强化木地板 | 强化木地板 | 强化木地板 | 金象 | （1217×196×12）mm YZ06 | 2020.06.09 | 杭州恒大国际建材家居博览中心汀洲建材商行 | 苏州金象木业有限公司 | 1221080093002 | 合格 | / | / | /
1221080093003 | 强化木地板 | 强化木地板 | 强化木地板 | CAMEL HOUSE | （1218×198×12）mm，HQ-HK 1003 | 2021.05.11 | 杭州恒大国际建材家居博览中心卡摩建材商行 | 苏州红檀楿木业有限公司 | 1221080093003 | 合格 | / | / | /
1221080093004 | 强化木地板 | 强化木地板 | 强化木地板 | 大自然地板 | （1218×167×11）mm，HR52080 | 2021.07.18 | 杭州恒大国际建材家居博览中心百姿建材商行 | 中山市大自然木业有限公司 | 1221080093004 | 合格 | / | / | /
1221080093005 | 强化木地板 | 强化木地板 | 强化木地板 | 德品 美罗宫 | （1223×200×12）mm，WT-3101 | 2103070209 | 杭州福居建材有限公司 | 苏州市一品木业有限公司 | 1221080093005 | 合格 | / | / | /
1221080093006 | 强化木地板 | 强化木地板 | 强化木地板 | 世友 | （1212×193×11）mm，SY2102 | 110623C21 11062801A4 | 杭州恒大国际建材家居博览中心玖慕建材商行 | 浙江世友木业有限公司 | 1221080093006 | 合格 | / | / | /
1221080093007 | 强化木地板 | 强化木地板 | 强化木地板 | 佳飞 | （1218×200）mm，C09 | 2021.06.17 | 杭州恒大国际建材家居博览中心施强建材商行 | 浙江欧德家居科技有限公司 | 1221080093007 | 合格 | 静曲强度 | / | /
1221080093008 | 强化木地板 | 强化木地板 | 强化木地板 | 久盛 | （1215×197×12）mm，JS4628 | 1414200901、2020.10.17 | 杭州恒大国际建材家居博览中心徐爱香建材商行 | 久盛地板有限公司 | 1221080093008 | 合格 | / | / | /
1221080093009 | 强化木地板 | 强化木地板 | 强化木地板 | 林昌 | （1220×200×12）mm，6502 | LC 21 05 26 01 | 杭州恒大国际建材家居博览中心张国华建材商行 | 浙江林昌木业有限公司 | 1221080093009 | 合格 | / | / | /
1221080093010 | 强化木地板 | 强化木地板 | 强化木地板 | 圣象 | PB7512，（1290×170×10）mm | 2021.08.09 | 杭州恒大国际建材家居博览中心翔竹建材商行 | 圣象实业（江苏）有限公司 | 1221080093010 | 合格 | / | / | /
1221080094001 | 实木地板 | 实木地板 | 实木地板 | / | （910×123×18）mm | 2020.08.18 | 杭州华丽地板制造有限公司 | 杭州华丽地板制造有限公司 | 1221080094001 | 合格 | / | / | /
1221080094002 | 实木地板 | 实木地板 | 实木地板 | 神象 | （366×122×18）mm | 2021.03 | 杭州富阳神象木业有限公司 | 杭州富阳神象木业有限公司 | 1221080094002 | 合格 | / | / | /
1221080095001 | 实木地板 | 实木地板 | 实木地板 | 兔宝宝 | （710×153×18）mm，小城故事 | S2102010609 | 杭州恒大国际建材家居博览中心珀鼎建材商行 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 | 1221080095001 | 合格 | / | / | /
1221080095002 | 实木地板 | 实木地板 | 实木地板 | 金象 | （910×135×18）mm，GUV24 | 320-5502-662X | 杭州恒大国际建材家居博览中心汀洲建材商行 | 苏州金象木业有限公司 | 1221080095002 | 合格 | / | / | /
1221080095003 | 实木地板 | 实木地板 | 实木地板 | CAMEL HOUSE | （910×122×18）mm，CA110009 | 20210106 | 杭州恒大国际建材家居博览中心卡摩建材商行 | 苏州红檀楿木业有限公司 | 1221080095003 | 合格 | / | / | /
1221080095004 | 实木地板 | 实木地板 | 实木地板 | 大自然地板 | （910×122×17.5）mm，JZ0602P | F5721050533 | 杭州恒大国际建材家居博览中心百姿建材商行 | 中山市大自然木业有限公司 | 1221080095004 | 合格 | / | / | /
1221080095005 | 实木地板 | 实木地板 | 实木地板 | 德品 美罗宫 | （910×122×18）mm，A-01 | / | 杭州福居建材有限公司 | 苏州市一品木业有限公司 | 1221080095005 | 合格 | / | / | /
1221080095006 | 实木地板 | 实木地板 | 实木地板 | 世友 | （910×122×18）mm，SG91113 | 210801108 | 杭州恒大国际建材家居博览中心玖慕建材商行 | 浙江世友木业有限公司 | 1221080095006 | 合格 | / | / | /
1221080095007 | 实木地板 | 实木地板 | 实木地板 | 佳飞 | （710×153）mm，S8018 | 2021.06.30 | 杭州恒大国际建材家居博览中心施强建材商行 | 浙江欧德家居科技有限公司 | 1221080095007 | 合格 | / | / | /
1221080095008 | 实木地板 | 实木地板 | 实木地板 | 久盛 | （910×122×18）mm，TGE-24-61 | 2182103090794 | 杭州恒大国际建材家居博览中心徐爱香建材商行 | 久盛地板有限公司 | 1221080095008 | 合格 | / | / | /
1221080095009 | 实木地板 | 实木地板 | 实木地板 | 林昌 | （910×152×18）mm，G91362 | LC21 08 22 01 | 杭州恒大国际建材家居博览中心张国华建材商行 | 浙江林昌木业有限公司 | 1221080095009 | 合格 | / | / | /
1221080095010 | 实木地板 | 实木地板 | 实木地板 | 圣象 | （909×125×18）mm，RQ1281 | 2021.06.26 | 杭州恒大国际建材家居博览中心翔竹建材商行 | 苏州钰迎信材料科技有限公司 | 1221080095010 | 合格 | / | / | /
1221080096001 | 实木复合地板 | 实木复合地板 | 实木复合地板 | 明成 | （920×127×15）mm | 2021.03.05 | 杭州明成木业有限公司 | 杭州明成木业有限公司 | 1221080096001 | 合格 | / | / | /
1221080097001 | 水暖用内螺纹连接阀门 | 水暖用内螺纹连接阀门 | 闸阀 | 蓝潮 | Z15T-10K；DN20;1.0MPa | 2021.08.23 | 桐庐忠潮水暖器材有限公司 | 桐庐忠潮水暖器材有限公司 | 1221080097001 | 合格 | / | / | /
1221080097002 | 水暖用内螺纹连接阀门 | 水暖用内螺纹连接阀门 | 水暖用内螺纹连接阀门（黄铜测温球阀） | 图案 | DN25;1.0MPa | 2021.06.08 | 桐庐洁锐阀门厂 | 桐庐洁锐阀门厂 | 1221080097002 | 合格 | / | / | /
1221080097003 | 水暖用内螺纹连接阀门 | 水暖用内螺纹连接阀门 | 水暖用内螺纹连接阀门（黄铜闸阀） | 图案 | DN25;Z15W-16T；1.6MPa | 2021.01.03 | 杭州春江阀门有限公司 | 杭州春江阀门有限公司 | 1221080097003 | 合格 | / | / | /
1221080097004 | 水暖用内螺纹连接阀门 | 水暖用内螺纹连接阀门 | 水暖用内螺纹连接阀门（铸铁内螺纹闸阀） | 分江 | Z15T-10K；DN50 | 2021.08 | 桐庐富江工贸有限公司 | 桐庐富江工贸有限公司 | 1221080097004 | 合格 | / | / | /
1221080098001 | 水嘴、花洒 | 洗衣机水嘴 | 洗衣机水嘴 | 西子杭特 | DN15 | 2021.09 | 杭州杭特卫浴洁具有限公司 | 杭州杭特卫浴洁具有限公司 | 1221080098001 | 合格 | / | / | /
1221080099001 | 水嘴、花洒 | 水嘴（快开洗衣机龙头） | 水嘴（快开洗衣机龙头） | JOMOO | 7218-182/1C-1 | 2020.12.14 | 杭州隆梓建材有限公司 | 九牧厨卫股份有限公司 | 1221080099001 | 合格 | / | / | /
1221080099002 | 水嘴、花洒 | 水嘴（杭特瓷芯快开水咀） | 水嘴（杭特瓷芯快开水咀） | 杭特 | 6分洗衣机 | 2021.04.09 | 杭州建华装饰材料市场杭特装饰材料商行 | 开平市优蓝卫浴有限公司 | 1221080099002 | 合格 | / | / | /
1221080099003 | 水嘴、花洒 | 水嘴（潜水艇雅致水嘴） | 水嘴（潜水艇雅致水嘴） | submarine潜水艇 | L202 | Z20200619 | 杭州建华装饰材料市场翔发装饰材料商行 | 柏瑞润兴（北京）科技发展有限公司 | 1221080099003 | 合格 | / | / | /
1221080099004 | 水嘴、花洒 | 水嘴（洗衣机水嘴） | 水嘴（洗衣机水嘴） | 图形商标 | FH9102C-601 | . | 杭州建华装饰材料市场玉丰装饰材料商行 | 浙江丰华卫浴有限公司 | 1221080099004 | 合格 | / | / | /
1221080099005 | 水嘴、花洒 | 水嘴（洗衣机龙头） | 水嘴（洗衣机龙头） | ANNWA | N1XY602 | 2021.05.26 | 杭州恒大国际建材家居博览中心坪伟建材商行 | 佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司 | 1221080099005 | 合格 | / | / | /
1221080099006 | 水嘴、花洒 | 水嘴（洗衣机水嘴） | 水嘴（洗衣机水嘴） | AiFoL | AL-61335 | 2021.05.14 | 杭州爱轩建材有限公司 | 埃飞灵卫浴科技集团有限公司 | 1221080099006 | 合格 | / | / | /
1221080099007 | 水嘴、花洒 | 水嘴（科勒单冷洗衣机龙头） | 水嘴（科勒单冷洗衣机龙头） | 科勒 | R13900T-4-CP | 2021.03.05 | 杭州欣联实业有限公司钱塘新区分公司 | 北京科勒有限公司 | 1221080099007 | 合格 | / | / | /
1221080099008 | 水嘴、花洒 | 水嘴（洗涤水嘴） | 水嘴（洗涤水嘴） | 惠达 | HDA0857XY | 20210516 | 杭州鑫雁贸易有限公司 | 惠达卫浴股份有限公司 | 1221080099008 | 合格 | / | / | /
1221080099009 | 水嘴、花洒 | 水嘴（单把单孔面盆龙头） | 水嘴（单把单孔面盆龙头） | ARROW | AD4001 | 2021.07.09 | 杭州恒大国际建材家居博览中心元资建材商行 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 1221080099009 | 合格 | / | / | /
1221080099010 | 水嘴、花洒 | 水嘴（面盆龙头） | 水嘴（面盆龙头） | 恒洁 HEGII | HMF132-111 | 2021.05.10 | 浙江潮兰恒悦装饰工程有限公司 | 佛山市恒洁卫浴有限公司 | 1221080099010 | 合格 | / | / | /
1221080099011 | 水嘴、花洒 | 淋浴用花洒（手持花洒套装） | 淋浴用花洒（手持花洒套装） | 恒洁 | HMK308S | 2021.06.16 | 浙江潮兰恒悦装饰工程有限公司 | 佛山市恒洁卫浴有限公司 | 1221080099011 | 合格 | / | / | /
1221080099012 | 水嘴、花洒 | 淋浴用花洒（按键式花洒） | 淋浴用花洒（按键式花洒） | AiFoL | AL-65739 | 2020.09.28 | 杭州爱轩建材有限公司 | 埃飞灵卫浴科技集团有限公司 | 1221080099012 | 合格 | / | / | /
1221080099013 | 水嘴、花洒 | 淋浴用花洒（沐浴花洒） | 淋浴用花洒（沐浴花洒） | 杭特 | 313喷头 | 2021.05.20 | 杭州建华装饰材料市场杭特装饰材料商行 | 开平市优蓝卫浴有限公司 | 1221080099013 | 合格 | / | / | /
1221080099014 | 水嘴、花洒 | 淋浴用花洒（五功能手提花洒） | 淋浴用花洒（五功能手提花洒） | JOMOO | S102025-2B02-2 | 2020.12.14 | 杭州隆梓建材有限公司 | 九牧厨卫股份有限公司 | 1221080099014 | 合格 | / | / | /
1221080100001 | 细木工板 | 细木工板 | 细木工板 | 莫干山 | （2440×1220×17）mm | 2020.06.17 | 杭州恒大国际建材家居博览中心闵腾建材商行 | 浙江升华云峰新材股份有限公司 | 1221080100001 | 合格 | / | / | /
1221080100002 | 细木工板 | 细木工板 | 细木工板 | 千年舟 | （2440×1220×16.5）mm | 2021.08.15 | 杭州恒大陶瓷建材交易市场彪炳建材商行 | 千年舟新材科技集团有限公司 | 1221080100002 | 合格 | / | / | /
1221080100003 | 细木工板 | 细木工板 | 细木工板 | 兔宝宝 | （2440×1220×16）mm | 2021.07.02 | 杭州恒大国际建材家居博览中心利强建材商行 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 | 1221080100003 | 合格 | / | / | /
1221080100004 | 细木工板 | 细木工板 | 细木工板 | 森鹿 | （2440×1220×16）mm | 2021.06.09 | 杭州瑞浩装饰材料有限公司 | 杭州品木森鹿装饰材料有限公司 | 1221080100004 | 合格 | / | / | /
1221080100005 | 细木工板 | 细木工板 | 细木工板 | 金利源 | （2440×1220×16.5）mm | . | 杭州龙甲建材有限公司 | 杭州萧山金利源建材集团 | 1221080100005 | 合格 | / | / | /
1221080101001 | 油漆稀释剂 | 油漆稀释剂 | 油漆稀释剂 | / | 872 | 2021-8-22/20210822001 | 桐庐福宇涂料厂 | 桐庐福宇涂料厂 | 1221080101001 | 合格 | / | / | /
1221080101002 | 油漆稀释剂 | 油漆稀释剂 | 油漆稀释剂 | 钱江 | X-4 | 20210906 | 杭州彭公涂料有限公司 | 杭州彭公涂料有限公司 | 1221080101002 | 合格 | / | / | /
1221080101003 | 油漆稀释剂 | 油漆稀释剂 | 油漆稀释剂 | 彩贝 | / | 2021.8.23 | 杭州彩贝化工有限公司 | 杭州彩贝化工有限公司 | 1221080101003 | 合格 | / | / | /
1221080101004 | 油漆稀释剂 | 油漆稀释剂 | 油漆稀释剂 | 金丽 | BX-04 | 20210825 | 浙江金质丽化工有限公司 | 浙江金质丽化工有限公司 | 1221080101004 | 合格 | / | / | /
1221080101005 | 油漆稀释剂 | 油漆稀释剂 | 油漆稀释剂 | 狮虎 | / | 2021.8.20. | 杭州狮虎涂料有限公司 | 杭州狮虎涂料有限公司 | 1221080101005 | 合格 | / | / | /
1221080101006 | 油漆稀释剂 | 油漆稀释剂 | 油漆稀释剂 | 神涂鑫 | / | 2021.8.23. | 杭州前山涂料有限公司 | 杭州前山涂料有限公司 | 1221080101006 | 合格 | / | / | /
1221080101007 | 油漆稀释剂 | 油漆稀释剂 | 油漆稀释剂 | 赛宝 | / | 20210826 | 杭州赛宝化工有限公司 | 杭州赛宝化工有限公司 | 1221080101007 | 合格 | / | / | /
1221080101008 | 油漆稀释剂 | 油漆稀释剂 | 油漆稀释剂 | 萬可多 | BX-03 | 2021.09.07 | 杭州五菱涂料有限公司 | 杭州五菱涂料有限公司 | 1221080101008 | 合格 | / | / | /
1221080102001 | 装饰单板贴面人造板 | 装饰单板贴面人造板 | 装饰单板贴面人造板 | / | （2440×1220×12）mm | 2021.07.15 | 杭州江洲林实业有限公司 | 杭州江洲林实业有限公司 | 1221080102001 | 合格 | / | / | /
1221080102002 | 装饰单板贴面人造板 | 装饰单板贴面人造板 | 装饰单板贴面人造板 | 金娃娃 | （2440×1220×5）mm | 2021.08 | 杭州佳豪木业有限公司 | 杭州佳豪木业有限公司 | 1221080102002 | 合格 | / | / | /
1221080103001 | 卫生洁具用软管 | 卫生洁具用软管 | 卫生洁具用软管（不锈钢丝编织软管） | BDC百德嘉 | H715107;50cm | 2020.11.20 | 杭州百德嘉厨卫科技有限公司 | 杭州百德嘉厨卫科技有限公司 | 1221080103001 | 合格 | / | / | /
1221080103002 | 卫生洁具用软管 | 卫生洁具用软管 | 卫生洁具用软管（不锈钢淋浴软管） | 港信 | 2M | 2021.08.31 | 杭州港信电器有限公司 | 杭州港信电器有限公司 | 1221080103002 | 合格 | / | / | /
1221080103003 | 卫生洁具用软管 | 卫生洁具用软管 | 卫生洁具用软管（高级精品软管） | 江南友诚 | 40cm | / | 杭州友好机电设备有限公司 | 杭州友好机电设备有限公司 | 1221080103003 | 合格 | / | / | /
1221080104001 | 门锁 | 门锁 | 门锁（双保险弹子门锁） | 熊猫 | 806型 | 2021.08.12 | 杭州临安熊猫锁业有限公司 | 杭州临安熊猫锁业有限公司 | 1221080104001 | 合格 | / | / | /
1221080105001 | 门锁 | 门锁 | 门锁（轴承插芯门锁） | 图形商标 | SHD-5151 AB静音 | / | 杭州建华装饰材料市场翔发装饰材料商行 | 中山市福乐门智能科技有限公司 | 1221080105001 | 合格 | / | / | /
1221080105002 | 门锁 | 门锁 | 门锁（卡宾斯静音门锁） | 图形商标 | 68153 | / | 杭州建华装饰材料市场翔发装饰材料商行 | 深圳市卡宾斯智能科技有限公司 | 1221080105002 | 合格 | / | / | /
1221080105003 | 门锁 | 门锁 | 门锁（威思特门锁） | 威思特 | 7255CA6-201-HL | / | 杭州建华装饰材料市场鸿盛装饰材料商行 | 深圳市威思特门控科技有限公司 | 1221080105003 | 合格 | / | / | /
1221080105004 | 门锁 | 门锁 | 门锁（名门静音门锁） | 名门 | VF88117YQ-ET | 2020.10.07 | 杭州建华装饰材料市场亿龙装饰材料商行 | 广东名门锁业有限公司 | 1221080105004 | 合格 | / | / | /
1221080105005 | 门锁 | 门锁 | 门锁（豪华门锁） | 图形商标 | D150-8004DN | / | 杭州建华装饰材料市场永兴装饰材料商行 | 中山市三环锁业有限公司 | 1221080105005 | 合格 | / | / | /
1221080105006 | 门锁 | 门锁 | 门锁（双舌插芯门锁） | 雅洁 | AS2041A-HP876-ORB | 2021.08 | 杭州恒大国际建材家居博览中心朗靖建材商行 | 广东雅洁五金有限公司 | 1221080105006 | 合格 | / | / | /
1221080105007 | 门锁 | 门锁 | 门锁（弹子插芯门锁） | 都朋 | 337R65-PZ | / | 杭州恒大国际建材家居博览中心汇泰龙五金商行 | 深圳都朋智能科技有限公司 | 1221080105007 | 合格 | / | / | /
1221080105008 | 门锁 | 门锁 | 门锁（房门锁） | 汇泰龙 | HD-68065 | / | 杭州恒大国际建材家居博览中心汇泰龙五金商行 | 广东汇泰龙五金科技有限公司 | 1221080105008 | 合格 | / | / | /
1221080105009 | 门锁 | 门锁 | 门锁（弹子插芯门锁） | 普鑫 | GH20-5970青古铜+半哑 | / | 杭州恒大国际建材家居博览中心胡丹琴建材商行 | 中山市普鑫智能家居科技有限公司 | 1221080105009 | 合格 | / | / | /
1221080105010 | 门锁 | 门锁 | 门锁（中插芯锁） | 顶固 | AS7215-ZB358017A | 2021.06.23 | 杭州乾优建材有限公司 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 1221080105010 | 合格 | / | / | /
1221080105011 | 门锁 | 门锁 | 门锁（HB简约新中式纯铜门锁） | MENBLONG | HB-5830-503 | / | 杭州乾优建材有限公司 | 上海卡奇斯科技有限公司 | 1221080105011 | 合格 | / | / | /
1221080106001 | 螺钉旋具 | 螺钉旋具 | 螺钉旋具（十字槽螺钉旋具） | / | PH2×100mm | 2021.09 | 建德市雷鸣五金工具有限公司 | 建德市雷鸣五金工具有限公司 | 1221080106001 | 合格 | / | / | /
1221080106002 | 螺钉旋具 | 螺钉旋具 | 螺钉旋具（十字槽螺钉旋具） | / | PH2×100mm | 2021.09 | 建德市隆创五金工具有限公司 | 建德市隆创五金工具有限公司 | 1221080106002 | 合格 | / | / | /
1221080106003 | 螺钉旋具 | 螺钉旋具 | 螺钉旋具（十字槽螺钉旋具） | 斯达利 | PH2×100mm | 2021.09 | 杭州斯达利工具有限公司 | 杭州斯达利工具有限公司 | 1221080106003 | 合格 | / | / | /
1321080033001 | 插头插座 | 二、三极插座 | 二、三极插座 | 帝莱德 | G6-5216 | 2021.8.22. | 杭州帝莱德电器有限公司 | 杭州帝莱德电器有限公司 | 1321080033001 | 合格 | / | / | /
1321080033002 | 插头插座 | 带保护门两极双用、两极带接地插座 | 带保护门两极双用、两极带接地插座 | HONYAR | X3-86Z223A10 | 2021.04.14 | 杭州鸿雁电器有限公司 | 杭州鸿雁电器有限公司 | 1321080033002 | 合格 | / | / | /
1321080033003 | 插头插座 | 带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座 | 带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座 | 图形商标 | 7071 | 2021.07.09. | 杭州菲驰电器有限公司 | 杭州菲驰电器有限公司 | 1321080033003 | 合格 | / | / | /
1321080033004 | 插头插座 | 单相两级带接地不可拆线插头 | 单相两级带接地不可拆线插头 | 图形商标 | A2 | 2021.7.18 | 杭州余杭电缆有限公司 | 杭州余杭电缆有限公司 | 1321080033004 | 合格 | / | / | /
1321080033005 | 插头插座 | 单相两极带接地不可拆线插头 | 单相两极带接地不可拆线插头 | Hanghu | PSB-10 | 2021.6.25 | 杭州杭湖电子有限公司 | 杭州杭湖电子有限公司 | 1321080033005 | 合格 | / | / | /
1321080034001 | 插头插座 | 二位二极扁圆两用插座 | 二位二极扁圆两用插座 | ABB | AQ212 | / | 杭州百安居装饰建材有限公司上塘店 | 北京ABB低压电器有限公司 | 1321080034001 | 合格 | / | / | /
1321080034002 | 插头插座 | 二/三极插座 | 二/三极插座 | Schneider Electric | A3N426 10US DG C1 | 2021.07.04 | 杭州百安居装饰建材有限公司上塘店 | 施耐德电气（中国）有限公司 | 1321080034002 | 合格 | / | / | /
1321080034003 | 插头插座 | 三极插座 | 三极插座 | HONYAR | Q3-86Z13A16-G | / | 杭州百安居装饰建材有限公司上塘店 | 杭州鸿雁电器有限公司 | 1321080034003 | 合格 | / | / | /
1321080034004 | 插头插座 | 二三插 | 二三插 | simon | 761084 | / | 杭州百安居装饰建材有限公司上塘店 | 西蒙电气（中国）有限公司 | 1321080034004 | 合格 | / | / | /
1321080034005 | 插头插座 | 皓睿10A联体二三极插座 | 皓睿10A联体二三极插座 | SIEMENS | 5UB0114-3NC03 | / | 杭州百安居装饰建材有限公司上塘店 | 广东联塑电气有限公司 | 1321080034005 | 合格 | / | / | /
1321080034006 | 插头插座 | 二三插座 | 二三插座 | Panasonic | WMF122MYH | / | 杭州中豪建筑装饰材料市场兴达五金电器经营部 | 松下信息仪器(上海)有限公司 | 1321080034006 | 合格 | / | / | /
1321080034007 | 插头插座 | 二三插座 | 二三插座 | CHNT | NEW9 | / | 杭州中豪建筑装饰材料市场兴达五金电器经营部 | 浙江正泰建筑电器有限公司 | 1321080034007 | 合格 | / | / | /
1321080034008 | 插头插座 | 五孔插座 | 五孔插座 | 图形商标 | F8/426/10USL | / | 浙江省二轻建筑装饰材料市场华通水电材料商行 | TCL-罗格朗国际电工(惠州)有限公司 | 1321080034008 | 合格 | / | / | /
1321080034009 | 插头插座 | 二三极插座 | 二三极插座 | 朗尊 | A7-05 | / | 杭州恒大国际建材家居博览中心天厚建材商行 | 浙江朗尊电气有限公司 | 1321080034009 | 合格 | / | / | /
1321080034010 | 插头插座 | 二三极插座 | 二三极插座 | 朗尊 | A9-05 | / | 杭州恒大国际建材家居博览中心天厚建材商行 | 浙江朗尊电气有限公司 | 1321080034010 | 合格 | / | / | /
1321080035001 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 瑶琳 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5mm² | 2021.5.12. | 桐庐瑶琳永明电线电缆厂 | 桐庐瑶琳永明电线电缆厂 | 1321080035001 | 合格 | / | / | /
1321080035002 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 鸿雁 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4mm² | 2021.8.23. | 杭州鸿雁线缆有限公司 | 杭州鸿雁线缆有限公司 | 1321080035002 | 合格 | / | / | /
1321080035003 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | 图形商标 | RVS 1×2.5mm² 300/300V | 2020.12.28 | 浙江万马股份有限公司 | 浙江万马股份有限公司 | 1321080035003 | 合格 | / | / | /
1321080035004 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 杭策 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4mm² | 2019.8.03. | 杭州通策电线电缆有限公司 | 杭州通策电线电缆有限公司 | 1321080035004 | 合格 | / | / | /
1321080035005 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆线 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆线 | 图形商标 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5mm² | 2020.10.25. | 永通中策电线有限公司 | 永通中策电线有限公司 | 1321080035005 | 合格 | / | / | /
1321080035006 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 振华 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5mm² | 2021.1.8. | 浙江新兴辐照交联电缆有限公司 | 浙江新兴辐照交联电缆有限公司 | 1321080035006 | 合格 | / | / | /
1321080035007 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 中策 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5mm² | 2021.8.6 | 杭州中策电缆有限公司 | 杭州中策电缆有限公司 | 1321080035007 | 合格 | / | / | /
1321080035008 | 电线电缆 | 内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆 | 内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆 | 图形商标 | 60227 IEC 06(RV) 1×0.5mm² 300/500V | 2021.8.18 | 杭州余杭电缆有限公司 | 杭州余杭电缆有限公司 | 1321080035008 | 合格 | / | / | /
1321080035009 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 图形商标 | 60227 IEC 53(RVV) 4×1.0 300/500V | 2021.08.05. | 浙江三信网络科技有限公司 | 浙江三信网络科技有限公司 | 1321080035009 | 合格 | / | / | /
1321080035010 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 图形商标 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5mm² | 2021.07.28 | 杭州千岛湖永通电缆有限公司 | 杭州千岛湖永通电缆有限公司 | 1321080035010 | 合格 | / | / | /
1321080035011 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 图形商标 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5 | 2021.7.25 | 浙江天赐海发线缆有限公司 | 浙江天赐海发线缆有限公司 | 1321080035011 | 合格 | / | / | /
1321080035012 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 图形商标 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5mm² | 2020.2.24 | 杭州电缆股份有限公司 | 杭州电缆股份有限公司 | 1321080035012 | 合格 | / | / | /
1321080035013 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 中大元通 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2021.7.22. | 浙江元通线缆制造有限公司 | 浙江元通线缆制造有限公司 | 1321080035013 | 合格 | / | / | /
1321080035014 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 图形商标 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5mm² | 2020.11.8 | 杭州永通电缆有限公司 | 杭州永通电缆有限公司 | 1321080035014 | 合格 | / | / | /
1321080035015 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 图形商标 | 60227 IEC 02(RV) 450/750V 4mm² | 2021.8.4 | 杭州富通电线电缆有限公司 | 杭州富通电线电缆有限公司 | 1321080035015 | 合格 | / | / | /
1321080035016 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 蓝赛科技 | BVR 1×16mm² 450/750V | 2021.6.30. | 杭州蓝赛电子科技有限公司 | 杭州蓝赛电子科技有限公司 | 1321080035016 | 合格 | / | / | /
1321080035017 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | / | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 0.5mm² | 2021.9.3 | 杭州达峰接插件有限公司 | 杭州达峰接插件有限公司 | 1321080035017 | 合格 | / | / | /
1321080035018 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | TJC | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5mm² | 2021.7.5（企业声称） | 杭州天骄电缆科技股份有限公司 | 杭州天骄电缆科技股份有限公司 | 1321080035018 | 合格 | / | / | /
1321080035019 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线 | 振通 | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 1×0.75mm² | 2021.03.15 | 杭州余杭振通低压电线厂 | 杭州余杭振通低压电线厂 | 1321080035019 | 合格 | / | / | /
1321080036001 | 电线电缆 | 铜芯电线 | 铜芯电线 | 安居良品 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 4mm² | 21.4.28 | 杭州百安居装饰建材有限公司上塘店 | 湖北洪乐电缆股份有限公司 | 1321080036001 | 合格 | / | / | /
1321080036002 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 图形商标 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5mm² | 2021.5.18 | 杭州百安居装饰建材有限公司上塘店 | 上海熊猫线缆股份有限公司 | 1321080036002 | 合格 | / | / | /
1321080036003 | 电线电缆 | 铜芯阻燃电线 | 铜芯阻燃电线 | 图形商标 | ZA-BV 2.5mm² 450/750V | 2021.6.19 | 杭州百安居装饰建材有限公司上塘店 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 1321080036003 | 合格 | / | / | /
1321080036004 | 电线电缆 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘电线 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘电线 | 图形商标 | ZR-BV 2.5mm² 450/750V | 2021.8.24 | 杭州建华装饰材料市场天柱山装饰材料商行 | 永通中策电缆科技有限公司 | 1321080036004 | 合格 | / | / | /
1321080036005 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 图形商标 | ZR-BV 2.5mm² 450/750V | 2020.8.26 | 杭州建华装饰材料市场卜锦装饰材料商行 | 杭州中策永通电缆集团有限公司 | 1321080036005 | 合格 | / | / | /
1321080036006 | 电线电缆 | 单芯硬导体无护套电缆 | 单芯硬导体无护套电缆 | 图形商标 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2021.8.4 | 杭州建华装饰材料市场和电装饰材料商行 | 无锡市华美电缆有限公司 | 1321080036006 | 合格 | / | / | /
1321080036007 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 图形商标 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 4mm² | 2020.4.21 | 杭州建华装饰材料市场俊秀装饰材料商行 | 无锡江南电缆有限公司 | 1321080036007 | 合格 | / | / | /
1321080036008 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套阻燃电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套阻燃电线电缆 | 图形商标 | ZR-BV 1×2.5mm² 450/750V | 2021.7.4 | 浙江建华五金机电市场范服电线电缆经营部 | 中策杭缆电缆有限公司 | 1321080036008 | 合格 | / | / | /
1321080036009 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 图形商标 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5mm² | 2021.8.8 | 浙江建华五金机电市场红爽五金经营部 | 铭品电缆集团股份有限公司 | 1321080036009 | 合格 | / | / | /
1321080036010 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 宇策 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5mm² | 2021.4.8 | 杭州永胜电线电缆有限公司 | 杭州永胜电线电缆有限公司 | 1321080036010 | 合格 | / | / | /
1321080036011 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5mm² | 2021.4.8 | 杭州永胜电线电缆有限公司 | 中国·杭州永通中策电缆有限公司 | 1321080036011 | 合格 | / | / | /
1321080036012 | 电线电缆 | 阻燃聚氯乙烯绝缘电线 | 阻燃聚氯乙烯绝缘电线 | 图形商标 | ZR-BV 4mm² 450/750V | / | 杭州建华装饰材料市场启帝装饰材料商行 | 江苏亨通电力电缆有限公司 | 1321080036012 | 合格 | / | / | /
1321080036013 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 图形商标 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2020.8.14 | 杭州建华装饰材料市场启帝装饰材料商行 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 1321080036013 | 合格 | / | / | /
1321080036014 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 图形商标 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2020.11.1 | 杭州建华装饰材料市场启帝装饰材料商行 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 1321080036014 | 合格 | / | / | /
1321080036015 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套阻燃电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套阻燃电线电缆 | 图形商标 | ZR-BV 1×1.5mm² 450/750V | 2021.7.19 | 浙江省二轻建筑装饰材料市场先峰综合商行 | 中策杭缆电缆有限公司 | 1321080036015 | 合格 | / | / | /
1321080036016 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 图形商标 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5mm² | 2017.10.9 | 杭州尤兴机电设备有限公司 | 南洋电缆集团有限公司 | 1321080036016 | 合格 | / | / | /
1321080036017 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 图形商标 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4mm² | 2017.12.9 | 杭州尤兴机电设备有限公司 | 南洋电缆集团有限公司 | 1321080036017 | 不合格 | 绝缘最薄处厚度 | 方圆 | 不合格
1321080036018 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 中线电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2018.11.07 | 杭州南方机电市场载秋五金机电经营部 | 浙江中港电缆有限公司 | 1321080036018 | 合格 | / | / | /
1321080036019 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 图形商标 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019.07.08 | 杭州南方机电市场载秋五金机电经营部 | 南缆科技有限公司 | 1321080036019 | 合格 | / | / | /
1321080036020 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 图形商标 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2018.9.28 | 杭州南方机电市场尚亿五金机电经营部 | 浙江正泰网络技术有限公司 | 1321080036020 | 合格 | / | / | /
1321080037001 | 开关插座 | 带荧光指示大翘板双路开关 | 带荧光指示大翘板双路开关 | 鸿雁 HONYAR | X3-86K12Y10B | 2021.06.18 | 杭州鸿雁电器有限公司 | 杭州鸿雁电器有限公司 | 1321080037001 | 合格 |  | / | /
1221080076001 | 通用阀门 | 通用阀门 | 通用阀门（法兰闸阀） | 蓝潮 | Z45T-10/16K；DN50 | 2021.01 | 桐庐忠潮水暖器材有限公司 | 桐庐忠潮水暖器材有限公司 | 1221080076001 | 合格 | / | / | /
1221080076002 | 通用阀门 | 通用阀门 | 通用阀门（截止阀） | 浙临 | J41H-16C；DN25；1.6MPa | 2021.08 | 杭州浙临阀门有限公司 | 杭州浙临阀门有限公司 | 1221080076002 | 合格 | / | / | /
1221080076003 | 通用阀门 | 通用阀门 | 通用阀门（手动蝶阀） | 海蝶HHDV | D71X-10；80mm；1.0MPa | 2021.08 | 浙江海蝶阀门有限公司 | 浙江海蝶阀门有限公司 | 1221080076003 | 合格 | / | / | /
1221080076004 | 通用阀门 | 通用阀门 | 通用阀门（切断阀） | 良泰 | ZMBQ-16K；DN20 | 2021.09 | 杭州良盛电气有限公司 | 杭州良盛电气有限公司 | 1221080076004 | 合格 | / | / | /
1221080076005 | 通用阀门 | 通用阀门 | 通用阀门（气动薄膜切断阀） | 图案 | ZMBQ16-2T；DN25 | 2021.09.02 | 杭州富阳中亚阀业有限公司 | 杭州富阳中亚阀业有限公司 | 1221080076005 | 合格 | / | / | /
1221080076006 | 通用阀门 | 通用阀门 | 通用阀门（气动球阀） | 图案 | ZSHO-16KD；DN32；WCB | 2021.09 | 杭州佳能阀门有限公司 | 杭州佳能阀门有限公司 | 1221080076006 | 合格 | / | / | /
1221080076007 | 通用阀门 | 通用阀门 | 通用阀门（气动切断球阀） | 金山 | ZSH0-16B；DN25 | 2021.08 | 杭州金山仪表阀业有限公司 | 杭州金山仪表阀业有限公司 | 1221080076007 | 合格 | / | / | /
1221080076008 | 通用阀门 | 通用阀门 | 通用阀门（气动薄膜切断阀） | 良仪 | ZMBQ-16K；DN25；1.6MPa | 2021.08 | 杭州富阳良工仪表有限公司 | 杭州富阳良工仪表有限公司 | 1221080076008 | 合格 | / | / | /
1221080076009 | 通用阀门 | 通用阀门 | 通用阀门（气动薄膜切断阀） | 图案 | ZMQN-16；DN40；1.6MPa | 2021.09 | 杭州沃本自控阀门有限公司 | 杭州沃本自控阀门有限公司 | 1221080076009 | 合格 | / | / | /
1221080076010 | 通用阀门 | 通用阀门 | 通用阀门（球阀） | 三方 | ZSHOR-16K | 2021.07 | 浙江三方控制阀股份有限公司 | 浙江三方控制阀股份有限公司 | 1221080076010 | 合格 | / | / | /
1321080038001 | 灯具 | 灯具 | 筒灯 | / | DK30130 220V~ 50Hz MAX40W | 2021.4 | 杭州德克司达照明电器有限公司 | 杭州德克司达照明电器有限公司 | 1321080038001 | 合格 | / | / | /
1321080038002 | 灯具 | 灯具 | 嵌入式LED灯具（LED筒灯） | 图形商标 | TSD14085AN-8 8W(72×0.104W/LED模块) | 2021.4.（企业声称） | 浙江乐思达消防电器有限公司 | 浙江乐思达消防电器有限公司 | 1321080038002 | 合格 | / | / | /
1321080038003 | 灯具 | 灯具 | 二次封装LED线条灯 | 勇电 | YD-XT-18A | 2021.08（企业声称） | 杭州勇电照明有限公司 | 杭州勇电照明有限公司 | 1321080038003 | 合格 | / | / | /
1321080038004 | 灯具 | 灯具 | LED可移动式灯具 | / | U18CT | 2021.3（企业声称） | 杭州美耐宜光电有限公司 | 杭州美耐宜光电有限公司 | 1321080038004 | 合格 | / | / | /
1321080038005 | 灯具 | 灯具 | 嵌入式LED灯具 | 奥普 | ADL075-D0.2×25-明星 | 2020.07.20 | 奥普家居股份有限公司 | 奥普家居股份有限公司 | 1321080038005 | 合格 | / | / | /
1321080039001 | 灯具 | 灯具 | LED台灯 | 康铭 | KM-S059N 100-240V~ 50/60Hz 9W[2×(24×0.125W/LED模块)] | 2019.05.24 | 杭州百安居装饰建材有限公司上塘店 | 长方集团康铭盛（深圳）科技有限公司 | 1321080039001 | 合格 | / | / | /
1321080039002 | 灯具 | 灯具 | 可移式灯具 | OPPLE | MT-HY03T-147 220V~/50Hz 5.5W(22×0.2W/LED模块) | 2019.10.10 | 杭州百安居装饰建材有限公司上塘店 | 欧普照明电器（中山）有限公司 | 1321080039002 | 合格 | / | / | /
1321080039003 | 灯具 | 灯具 | LED可移式灯具 | PHILIPS | 66044 3W 16×0.16W/颗 LED | / | 杭州百安居装饰建材有限公司上塘店 | 昕诺飞（中国）投资有限公司 | 1321080039003 | 合格 | / | / | /
1321080039004 | 灯具 | 灯具 | 可移式LED灯具 | 冠雅 | LA-R908 8W(56×0.2W+4×0.5W/LED Module) | 2019.2.25 | 杭州百安居装饰建材有限公司上塘店 | 广东光阳电器有限公司 | 1321080039004 | 合格 | / | / | /
1321080039005 | 灯具 | 灯具 | 柔白系列LED筒灯 | 三雄极光Pak | PAK56014H 5W(6×1W/LED模块) | 2020.10 | 杭州百安居装饰建材有限公司上塘店 | 广东三雄极光照明股份有限公司 | 1321080039005 | 合格 | / | / | /
1321080039006 | 灯具 | 灯具 | 可移式LED台灯 | / | Q10 19W 91×0.2W/颗 LED模块 | 2021.4 | 沃尔玛（浙江）百货有限公司 | 深圳亮仕达科技有限公司 | 1321080039006 | 合格 | / | / | /
1321080039007 | 灯具 | 灯具 | 可移式LED灯具 | DALEN | DL-31W 14W（102×0.5W/LED模块） | 2021.06.21 | 沃尔玛（浙江）百货有限公司 | 江苏达伦电子股份有限公司 | 1321080039007 | 合格 | / | / | /
1321080039008 | 灯具 | 灯具 | 可移式灯具 （LED月宫台灯） | 众光 | ZGD-SCTD008-5W | 20180420 | 浙江永辉超市有限公司杭州古墩路第二分公司 | 江西众光照明科技有限公司 | 1321080039008 | 不合格 | 外部接线和内部接线、骚扰电压 | / | /
1321080039009 | 灯具 | 灯具 | LED台灯 | 華雄 | HL-5569 | 2019.10 | 杭州量购贸易有限公司 | 佛山市顺德区勒流镇盈科照明电器有限公司 | 1321080039009 | 不合格 | 结构、外部接线和内部接线、骚扰电压 | / | /
1321080039010 | 灯具 | 灯具 | 可移式灯具 | OPPLE | MT-HY03T-204 8W（46×0.2W/LED模块） | / | 沃尔玛华东百货有限公司杭州临平分店 | 欧普照明电器（中山）有限公司 | 1321080039010 | 合格 | / | / | /
1321080039011 | 灯具 | 灯具 | 可移式LED灯具 | DALEN | DL-27WS (14W(78×0.2W/LED模块)) | 2021.06.08 | 沃尔玛华东百货有限公司杭州临平分店 | 江苏达伦电子股份有限公司 | 1321080039011 | 合格 | / | / | /
1321080039012 | 灯具 | 灯具 | LED三防吸顶灯 | 图形商标 | WXY171-14-BL-65K | 6F720210320 | 杭州恒大国际建材家居博览中心荣发建材商行 | 中山市木林森照明科技有限公司 | 1321080039012 | 不合格 | 标记、外部接线和内部接线、骚扰电压 | / | /
1321080039013 | 灯具 | 灯具 | LED筒灯 | 图形商标 | WD2N50-5 5W | 2019.06 | 杭州恒大国际建材家居博览中心荣发建材商行 | 中山市木林森照明科技有限公司 | 1321080039013 | 不合格 | 外部接线和内部接线、骚扰电压 | / | /
1321080039014 | 灯具 | 灯具 | 星辰系列·无点光源护眼灯 | 图形商标 | RT-E330 | 2020.12. | 杭州外海家友超市有限公司九堡店 | 深圳市睿禾科技有限公司 | 1321080039014 | 合格 | / | / | /
1321080039015 | 灯具 | 灯具 | 可移式灯具 | 图形商标 | SW-T003 | / | 杭州东方灯饰市场瞳光灯饰经营部 | 中山市松伟照明电器有限公司 | 1321080039015 | 合格 | / | / | /
1321080039016 | 灯具 | 灯具 | LED台灯 | 图形商标 | MT-610 | 2019 | 杭州东方灯饰市场企优灯饰商行 | 佛山市顺德区欧雅仕照明电器有限公司 | 1321080039016 | 不合格 | 外部接线和内部接线、骚扰电压、辐射电磁骚扰 | / | /
1321080039017 | 灯具 | 灯具 | LED台灯 | DP久量 | DP-6031 | 2020.03.01 | 杭州大红鹰超市有限公司 | 广东久量股份有限公司 | 1321080039017 | 合格 | / | / | /
1321080039018 | 灯具 | 灯具 | LED台灯 | 康铭 | KM-S053N | 2020.03.21 | 杭州大红鹰超市有限公司 | 长方集团康铭盛（深圳）科技有限公司 | 1321080039018 | 合格 | / | / | /
1321080039019 | 灯具 | 灯具 | 星际系列LED一体化天花射灯 | 三雄极光Pak | PAK565231 3W（3×1W/LED模组） | 2019.06 | 杭州全航光电有限公司 | 广东三雄极光照明股份有限公司 | 1321080039019 | 合格 | / | / | /
1321080039020 | 灯具 | 灯具 | LED吸顶灯 | nvc | KC-NPXLED1006/12W | 210114 | 杭州全航光电有限公司 | 中山雷士灯饰科技有限公司 | 1321080039020 | 合格 | / | / | /
1321080040001 | 自镇流LED灯 | 自镇流LED灯 | LED润眼球泡 | 德浦司 | 8W 4000K E27 | 202105 | 杭州杭贝科技有限公司 | 杭州杭贝科技有限公司 | 1321080040001 | 合格 | / | / | /
1321080041001 | 自镇流LED灯 | 自镇流LED灯 | 恒亮型LED小球泡 | PHILIPS | BPZ300-830E27.9290020396.U | / | 杭州百安居装饰建材有限公司上塘店 | 昕诺飞（中国）投资有限公司 | 1321080041001 | 合格 | / | / | /
1321080041002 | 自镇流LED灯 | 自镇流LED灯 | LED球泡 | OPPLE | LED-BPZ220/3-E27-18 220V～/50Hz 3W | 2020.09.26 | 杭州百安居装饰建材有限公司上塘店 | 欧普照明电器(中山)有限公司 | 1321080041002 | 合格 | / | / | /
1321080041003 | 自镇流LED灯 | 自镇流LED灯 | 公牛爱眼LED灯 | BULL公牛 | MQ-A10911 9W | 20190930 | 杭州量购贸易有限公司 | 宁波公牛光电科技有限公司 | 1321080041003 | 合格 | / | / | /
1321080041004 | 自镇流LED灯 | 自镇流LED灯 | 经济型LED球泡 | PHILIPS | BPZ650-830E27.9290018994.U | 2019.10.15 | 沃尔玛华东百货有限公司杭州临平分公司 | 昕诺飞（中国）投资有限公司 | 1321080041004 | 合格 | / | / | /
1321080041005 | 自镇流LED灯 | 自镇流LED灯 | 9W LED亮通天球泡 | 众光 | SC/QP70S/9 6000K | 2014 III季 | 浙江永辉超市有限公司杭州余杭世纪大道分公司 | 江西众光照明科技有限公司 | 1321080041005 | 合格 | / | / | /
1321080042001 | 延长线插座 | 延长线插座 | 延长线插座 | 图形商标 | SSH608 | / | 杭州百安居装饰建材有限公司上塘店 | 深圳市航嘉驰源电气股份有限公司 | 1321080042001 | 合格 | / | / | /
1321080042002 | 延长线插座 | 延长线插座 | 延长线插座 | 图形商标 | QMCXB02ZN | / | 杭州百安居装饰建材有限公司上塘店 | 青米(北京)科技有限公司 | 1321080042002 | 合格 | / | / | /
1321080042003 | 延长线插座 | 延长线插座 | 延长线插座 | 公牛 | GN-312 | 21.06 | 杭州百安居装饰建材有限公司上塘店 | 公牛集团股份有限公司 | 1321080042003 | 合格 | / | / | /
1321080042004 | 延长线插座 | 移动式插座 | 移动式插座 | Seebest视贝 | G12W | / | 浙江省二轻建筑装饰材料市场先锋综合商行 | 厦门视贝科技有限公司 | 1321080042004 | 合格 | / | / | /
1321080042005 | 延长线插座 | 延长线插座 | 延长线插座 | PHILIPS | SPB2132W/93 | / | 沃尔玛华东百货有限公司杭州临平分店 | 深圳市和宏实业股份有限公司 | 1321080042005 | 合格 | / | / | /
1321080042006 | 延长线插座 | 延长线插座 | 延长线插座 | 南孚 | NF418 | / | 浙江永辉超市有限公司杭州余杭世纪大道分公司 | 福建南平南孚电池有限公司 | 1321080042006 | 合格 | / | / | /
1321080042007 | 延长线插座 | 延长线插座 | 延长线插座 | 南孚 | NF318 | / | 浙江永辉超市有限公司杭州余杭世纪大道分公司 | 福建南平南孚电池有限公司 | 1321080042007 | 合格 | / | / | /
1321080042008 | 延长线插座 | 优颂双排6位总控插座 | 优颂双排6位总控插座 | 优颂 | YS-T206 | / | 浙江永辉超市有限公司杭州余杭世纪大道分公司 | 慈溪市三叶电器有限公司 | 1321080042008 | 合格 | / | / | /
1321080042009 | 延长线插座 | 优颂4位总控插座 | 优颂4位总控插座 | 优颂 | YS-T104 | / | 浙江永辉超市有限公司杭州余杭世纪大道分公司 | 慈溪市三叶电器有限公司 | 1321080042009 | 合格 | / | / | /
1321080042010 | 延长线插座 | 延长线插座 | 延长线插座 | 公牛 | GN-S1220 | / | 浙江永辉超市有限公司杭州余杭世纪大道分公司 | 公牛集团股份有限公司 | 1321080042010 | 合格 | / | / | /