## Sheet1
2022年杭州市产品质量抽查检验信息表（建筑、装饰装修材料等产品） （2022）杭市管监查委字第7号ZZ2270100
样品编号 | 产品 类别 | 产品名称 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 受检单位名称 | 标称生产者名称 | 报告编号 | 综合 判定 | 主要不合格项目 | 复检 机构 | 复检 结果
1322070025001 | 插头插座 | 二、三极插座 | 二、三极插座 | 帝莱德 | D8E-5216A | 2022.7.5 | 杭州帝莱德电器有限公司 | 杭州帝莱德电器有限公司 | 1322070025001 | 合格 | / | / | /
1322070025002 | 插头插座 | 单相两极带接地不可拆线插头 | 单相两极带接地不可拆线插头 | 图形商标 | DF3-10 | 2022.4.9 | 杭州达峰接插件有限公司 | 杭州达峰接插件有限公司 | 1322070025002 | 合格 | / | / | /
1322070025003 | 插头插座 | 单相二极带接地不可拆线插头 | 单相二极带接地不可拆线插头 | Hanghu | PSB-10 | 2022.05.25 | 杭州杭湖电子有限公司 | 杭州杭湖电子有限公司 | 1322070025003 | 合格 | / | / | /
1322070025004 | 插头插座 | 单相两极带接地不可拆线插头 | 单相两极带接地不可拆线插头 | / | LT-402A | 2022.7.22 | 杭州联盛电器配件有限公司 | 杭州联盛电器配件有限公司 | 1322070025004 | 合格 | / | / | /
1322070025005 | 插头插座 | 单相两极带接地不可拆线插头 | 单相两极带接地不可拆线插头 | 图形商标 | PSB-10 | 2022.7.1 | 杭州杭湖电器有限公司 | 杭州杭湖电器有限公司 | 1322070025005 | 合格 | / | / | /
1322070025006 | 插头插座 | 单相两极带接地不可拆线插头 | 单相两极带接地不可拆线插头 | / | A2 | 2022.6.18 | 杭州余杭电缆有限公司 | 杭州余杭电缆有限公司 | 1322070025006 | 合格 | / | / | /
1322070025007 | 插头插座 | 带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座 | 带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座 | 图形商标 | 7071 | 2022.05.10 | 杭州菲驰电器有限公司 | 杭州菲驰电器有限公司 | 1322070025007 | 合格 | / | / | /
1322070025008 | 插头插座 | 带保护门两极、两极带接地插座 | 带保护门两极、两极带接地插座 | HONYAR | X1-86Z223A10 | 2022.06.27 | 杭州鸿雁电器有限公司 | 杭州鸿雁电器有限公司 | 1322070025008 | 合格 | / | / | /
1322070025009 | 插头插座 | 带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座 | 带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座 | 鸿雁 | U2-86Z223A10-ZJ | 2021.5 | 杭州鸿雁智能科技有限公司 | 杭州鸿雁智能科技有限公司 | 1322070025009 | 合格 | / | / | /
1222070032001 | 防水卷材 | 防水卷材 | 防水卷材（弹性体改性沥青防水卷材） | 天一 | SBS I PY PE PE 3 10 | 2022.05.17 | 浙江舒能新材料有限公司 | 浙江舒能新材料有限公司 | 1222070032001 | 合格 | / | / | /
1222070032002 | 防水卷材 | 防水卷材 | 防水卷材（弹性体改性沥青防水卷材） | 金屋 | SBS I PY PE 3 10 | 2022.04.08 | 杭州金屋防水材料有限公司 | 杭州金屋防水材料有限公司 | 1222070032002 | 合格 | / | / | /
1222070032003 | 防水卷材 | 防水卷材 | 防水卷材（玻纤胎沥青瓦） | 欧耐斯 | （1000×333×2.6）mm，P | 2022.06.23 | 浙江欧耐斯屋面瓦业有限公司 | 浙江欧耐斯屋面瓦业有限公司 | 1222070032003 | 合格 | / | / | /
1222070032004 | 防水卷材 | 防水卷材 | 防水卷材（弹性体改性沥青防水卷材） | 常合 | SBS I PY PE PE 3.0 10 | 2022.05.16 | 杭州常合防水材料有限公司 | 杭州常合防水材料有限公司 | 1222070032004 | 合格 | / | / | /
1222070032005 | 防水卷材 | 防水卷材 | 防水卷材（玻纤胎沥青瓦） | 海博 | （1000×333×2.6） P | 2022.03 | 杭州海博建材有限公司 | 杭州海博建材有限公司 | 1222070032005 | 合格 | / | / | /
1222070032006 | 防水卷材 | 防水卷材 | 防水卷材（SAM-930自粘聚合物改性沥青防水卷材） | 东方雨虹 | PY Ⅱ PE 3.0 10 | 2022.05.27 | 杭州东方雨虹建筑材料有限公司 | 杭州东方雨虹建筑材料有限公司 | 1222070032006 | 合格 | / | / | /
1222070032007 | 防水卷材 | 防水卷材 | 防水卷材（玻纤胎沥青瓦） | 卢孚 | （1000×333×2.6） P | 2022.07.10 | 浙江荣平建材科技有限公司 | 浙江荣平建材科技有限公司 | 1222070032007 | 合格 | / | / | /
1222070035001 | 给水用聚乙烯（PE）管材管件 | 给水用聚乙烯（PE）管材管件（PE100饮用水管） | 给水用聚乙烯（PE）管材管件（PE100饮用水管） | 临通 | Φ40×3.7mm SDR11 1.6MPa PE100 | 2022.05.10 | 杭州临安金顺管业有限公司 | 杭州临安金顺管业有限公司 | 1222070035001 | 不合格 | 炭黑含量、灰分 | / | /
1222070035002 | 给水用聚乙烯（PE）管材管件 | 给水用聚乙烯（PE）管材管件（PE100给水管） | 给水用聚乙烯（PE）管材管件（PE100给水管） | 万鑫 | DN32×3.0 SDR11 PN1.6MPa PE100 | 2022.07.21/B220721 | 浙江万鑫军联管业有限公司 | 浙江万鑫军联管业有限公司 | 1222070035002 | 合格 | / | / | /
1222070035003 | 给水用聚乙烯（PE）管材管件 | 给水用聚乙烯（PE）管材管件（PE100给水管） | 给水用聚乙烯（PE）管材管件（PE100给水管） | 久阳管业 | dn32×en3.0mm SDR11 1.6MPa PE100 | 2022.02.15/5-220204 | 杭州久阳塑胶管业有限公司 | 杭州久阳塑胶管业有限公司 | 1222070035003 | 合格 | / | / | /
1222070036001 | 冷热水用聚丙烯管材 | 冷热水用聚丙烯管材（PP-R热水管） | 冷热水用聚丙烯管材（PP-R热水管） | RHGD | dn20×en2.8mm S2.0 | 2021.09.10 | 杭州瑞好管道科技有限公司 | 杭州瑞好管道科技有限公司 | 1222070036001 | 不合格 | 灰分 | / | /
1222070037001 | 水暖用内螺纹连接阀门 | 水暖用内螺纹连接阀门（黄铜球阀） | 水暖用内螺纹连接阀门（黄铜球阀） | 箭尊 | DN15 | 2021.11.08 | 杭州箭尊实业有限公司 | 杭州箭尊实业有限公司 | 1222070037001 | 合格 | / | / | /
1322070027001 | 普通照明用灯具 | 普通照明用灯具 | LED可移动式灯具 | 图形 | S500 19W(2×(51×0.2W/LED模块) | / | 杭州凡义光电科技有限公司 | 杭州凡义光电科技有限公司 | 1322070027001 | 合格 | / | / | /
1322070027002 | 普通照明用灯具 | 普通照明用灯具 | 固定式灯具 | 久良 | JL-SE-ZM30120-JD05SS 45W(240×0.5W/LED模块) | 2021.8.12（企业声称） | 浙江久良教育科技股份有限公司 | 浙江久良教育科技股份有限公司 | 1322070027002 | 合格 | / | / | /
1322070027003 | 普通照明用灯具 | 普通照明用灯具 | 儿童护眼吸顶灯 | 德浦司 | DLS-X3-22 22W(117×0.2W/LED模块) | 2022.04 | 杭州杭贝科技有限公司 | 杭州杭贝科技有限公司 | 1322070027003 | 合格 | / | / | /
1322070027004 | 普通照明用灯具 | 普通照明用灯具 | 筒灯 | / | DK30130 | 2021.04 | 杭州德克司达照明电器有限公司 | 杭州德克司达照明电器有限公司 | 1322070027004 | 合格 | / | / | /
1322070027005 | 普通照明用灯具 | 普通照明用灯具 | 嵌入式LED灯具（LED筒灯） | / | LST16585AN-12(130×0.092W/LED模块) | 2022.04（企业声称） | 浙江乐思达消防电器有限公司 | 浙江乐思达消防电器有限公司 | 1322070027005 | 合格 | / | / | /
1322070027006 | 普通照明用灯具 | 普通照明用灯具 | LED筒灯 | 鸿雁 | HLTD006 6W(14×0.5W/LED模块) | 2022年3月 | 杭州鸿雁电器有限公司 | 杭州鸿雁电器有限公司 | 1322070027006 | 合格 | / | / | /
1322070027007 | 普通照明用灯具 | 普通照明用灯具 | LED地埋灯 | ROLEDS | RDM195-18W-9K-A-Y8 18W(9×2W/LED模块) | 2022-05-07 | 杭州罗莱迪思控制系统有限公司 | 杭州罗莱迪思控制系统有限公司 | 1322070027007 | 合格 | / | / | /
1322070027008 | 普通照明用灯具 | 普通照明用灯具 | LED可移式落地灯 | 图形 | SLD24E 24W(196×0.5W/LED模块) | 20210701 | 杭州美耐宜光电有限公司 | 杭州美耐宜光电有限公司 | 1322070027008 | 合格 | / | / | /
1322070027009 | 普通照明用灯具 | 普通照明用灯具 | 普通吊灯 | / | L.P.01.001.10 1×MAX7W(E14自镇流LED灯) | 21年09月 | 致家家居（杭州）有限公司 | 致家家居（杭州）有限公司 | 1322070027009 | 合格 | / | / | /
1322070027010 | 普通照明用灯具 | 普通照明用灯具 | 固定式LED灯具 | / | DEVILLE-A-200W 200W(266×1W/LED模块) | 2022年8月1日 | 杭州上鸿电子科技有限公司 | 杭州上鸿电子科技有限公司 | 1322070027010 | 合格 | / | / | /
1322070027011 | 普通照明用灯具 | 普通照明用灯具 | 嵌入式LED灯具 | AUPU奥普 | ZTLD818A 18W (25×0.9W/LED模块) | 2022.06.22 | 奥普家居股份有限公司 | 奥普家居股份有限公司 | 1322070027011 | 合格 | / | / | /
1322070027014 | 普通照明用灯具 | 普通照明用灯具 | LED教室灯 | 图形 | XSL-JSD38 38W(64×1W/LED模块) | 2022.7.16（企业声称） | 杭州新三联照明电器有限公司 | 杭州新三联照明电器有限公司 | 1322070027014 | 合格 | / | / | /
1222070039001 | 电子门锁 | 电子门锁（一握开智能门锁） | 电子门锁（一握开智能门锁） | 金指码 | K51 | 2022/1/16 | 杭州易欣安实业有限公司 | 杭州易欣安实业有限公司 | 1222070039001 | 合格 | / | / | /
1222070039002 | 电子门锁 | 电子门锁（智能门锁） | 电子门锁（智能门锁） | 萤石 | CS-DL20C | 15342743 | 杭州萤石软件有限公司 | 杭州萤石软件有限公司 | 1222070039002 | 合格 | / | / | /
1222070041001 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃（建筑用钢化玻璃） | / | 6mm | 2022/7 | 杭州宏玻玻璃制品有限公司 | 杭州宏玻玻璃制品有限公司 | 1222070041001 | 合格 | / | / | /
1222070041002 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃（建筑用钢化玻璃） | / | 6mm | 2022/7 | 桐庐红邦玻璃有限公司 | 桐庐红邦玻璃有限公司 | 1222070041002 | 合格 | / | / | /
1222070041003 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃（建筑用钢化玻璃） | / | 6mm | 2022/7 | 杭州建安玻璃有限公司 | 杭州建安玻璃有限公司 | 1222070041003 | 合格 | / | / | /
1222070041004 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃（建筑用钢化玻璃） | / | 6mm | 2022/7 | 杭州耀强玻璃制品有限公司 | 杭州耀强玻璃制品有限公司 | 1222070041004 | 合格 | / | / | /
1222070041005 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃（建筑用钢化玻璃） | / | 6mm | 2022/7 | 杭州耀博玻璃有限公司 | 杭州耀博玻璃有限公司 | 1222070041005 | 合格 | / | / | /
1222070041006 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃（建筑用钢化玻璃） | / | 5mm | 2022/7 | 杭州兴安玻璃有限公司 | 杭州兴安玻璃有限公司 | 1222070041006 | 合格 | / | / | /
1222070041007 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃（建筑用钢化玻璃） | / | 6mm | 2022/7 | 杭州崇安玻璃制品有限公司 | 杭州崇安玻璃制品有限公司 | 1222070041007 | 合格 | / | / | /
1222070041008 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃（建筑用钢化玻璃） | / | 5mm | 2022/7 | 杭州昊玮钢化玻璃有限公司 | 杭州昊玮钢化玻璃有限公司 | 1222070041008 | 合格 | / | / | /
1222070041009 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃（建筑用钢化玻璃） | / | 6mm | 2022/7 | 临安市坚美工艺玻璃有限公司 | 临安市坚美工艺玻璃有限公司 | 1222070041009 | 合格 | / | / | /
1222070041010 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃（建筑用钢化玻璃） | / | 6mm | 2022/7 | 杭州赣胜玻璃科技有限公司 | 杭州赣胜玻璃科技有限公司 | 1222070041010 | 合格 | / | / | /
1222070041011 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃（建筑用钢化玻璃） | / | 5mm | 2022/7 | 杭州锦玻科技有限公司 | 杭州锦玻科技有限公司 | 1222070041011 | 合格 | / | / | /
1222070041012 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃（建筑用钢化玻璃） | / | 5mm | 2022/7 | 杭州蓝润中空玻璃有限公司 | 杭州蓝润中空玻璃有限公司 | 1222070041012 | 合格 | / | / | /
1222070041013 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃（建筑用钢化玻璃） | / | 6mm | 2022/7 | 杭州三联玻璃有限公司 | 杭州三联玻璃有限公司 | 1222070041013 | 合格 | / | / | /
1222070041014 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃（建筑用钢化玻璃） | / | 5mm | 2022/7 | 杭州晶品玻璃有限公司 | 杭州晶品玻璃有限公司 | 1222070041014 | 合格 | / | / | /
1222070041015 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃（建筑用钢化玻璃） | / | 6mm | 2022/7 | 浙江光大玻璃有限公司 | 浙江光大玻璃有限公司 | 1222070041015 | 合格 | / | / | /
1222070041016 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃（建筑用钢化玻璃） | / | 5mm | 2022/7 | 杭州普蓝特玻璃制品有限公司 | 杭州普蓝特玻璃制品有限公司 | 1222070041016 | 合格 | / | / | /
1222070041017 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃（建筑用钢化玻璃） | / | 5mm | 2022/7 | 杭州中迪玻璃有限公司 | 杭州中迪玻璃有限公司 | 1222070041017 | 合格 | / | / | /
1222070042001 | 夹层玻璃 | 夹层玻璃 | 夹层玻璃 | / | （8+0.76PVB+8）mm 钢化 | 2022/7 | 浙江瑞晶特种玻璃有限公司 | 浙江瑞晶特种玻璃有限公司 | 1222070042001 | 合格 | / | / | /
1222070042002 | 夹层玻璃 | 夹层玻璃 | 夹层玻璃 | / | （5+0.76+5）mm 湿法 钢化 | 2022/7 | 杭州富阳百胜钢化玻璃有限公司 | 杭州富阳百胜钢化玻璃有限公司 | 1222070042002 | 合格 | / | / | /
1222070042003 | 夹层玻璃 | 夹层玻璃 | 夹层玻璃 | / | （6+1.14PVB+6）mm 普通 | 2022/7 | 浙江南晶玻璃科技股份有限公司 | 浙江南晶玻璃科技股份有限公司 | 1222070042003 | 合格 | / | / | /
1222070042004 | 夹层玻璃 | 夹层玻璃 | 夹层玻璃 | / | （6+1.52PVB+6）mm 钢化 | 2022/7 | 杭州建新浮法玻璃工业有限公司 | 杭州建新浮法玻璃工业有限公司 | 1222070042004 | 合格 | / | / | /
1222070042005 | 夹层玻璃 | 夹层玻璃 | 夹层玻璃 | / | （6+0.76EVA+6）mm 钢化 | 2022/7 | 杭州力高玻璃有限公司 | 杭州力高玻璃有限公司 | 1222070042005 | 合格 | / | / | /
1222070042006 | 夹层玻璃 | 夹层玻璃 | 夹层玻璃 | / | （6+0.76PVB+6）mm 钢化 | 2022/7 | 杭州晶科钢化玻璃制品有限公司 | 杭州晶科钢化玻璃制品有限公司 | 1222070042006 | 合格 | / | / | /
1222070042007 | 夹层玻璃 | 夹层玻璃 | 夹层玻璃 | / | （5+0.76PVB+5）mm 钢化 | 2022/7 | 杭州麦瑞玻璃有限公司 | 杭州麦瑞玻璃有限公司 | 1222070042007 | 合格 | / | / | /
1222070042008 | 夹层玻璃 | 夹层玻璃 | 夹层玻璃 | / | （6+0.76PVB+6）mm 钢化 | 2022/7 | 杭州中亚玻璃有限公司 | 杭州中亚玻璃有限公司 | 1222070042008 | 合格 | / | / | /
1222070042009 | 夹层玻璃 | 夹层玻璃 | 夹层玻璃 | / | （5+0.76PVB+5）mm 钢化 | 2022/7 | 杭州景耀玻璃有限公司 | 杭州景耀玻璃有限公司 | 1222070042009 | 合格 | / | / | /
1222070042010 | 夹层玻璃 | 夹层玻璃 | 夹层玻璃 | / | （6+1.52PVB+6）mm 钢化 | 2022/7 | 杭州春水镀膜玻璃有限公司 | 杭州春水镀膜玻璃有限公司 | 1222070042010 | 合格 | / | / | /
1222070042011 | 夹层玻璃 | 夹层玻璃 | 夹层玻璃 | / | （6+0.76PVB+6）mm 钢化 | 2022/7 | 杭州蓝天安全玻璃有限公司 | 杭州蓝天安全玻璃有限公司 | 1222070042011 | 合格 | / | / | /
1322070030001 | 延长线插座 | 延长线插座 | 延长线插座 | / | OECZ059 | / | 巴盒曼（浙江）科技有限公司 | 巴盒曼（浙江）科技有限公司 | 1322070030001 | 合格 |  | / | /
1322070030002 | 延长线插座 | 延长线插座 | 延长线插座 | 图形商标 | PDU | 2022.3.4 | 万马科技股份有限公司 | 万马科技股份有限公司 | 1322070030002 | 合格 |  | / | /
1222070043001 | 实木地板 | 实木地板 | 实木地板 | 明成 | （910×135×18）mm | 2021.06.21 | 杭州明成木业有限公司 | 杭州明成木业有限公司 | 1222070043001 | 合格 | / | / | /
1222070043002 | 实木地板 | 实木地板 | 实木地板 | / | 910×123×18）mm | 2022.04 | 杭州华丽地板制造有限公司 | 杭州华丽地板制造有限公司 | 1222070043002 | 合格 | / | / | /
1222070045001 | 实木复合地板 | 实木复合地板 | 实木复合地板 | 明成 | （1210×155×15)mm | 2022.07.05 | 杭州明成木业有限公司 | 杭州明成木业有限公司 | 1222070045001 | 合格 | / | / | /
1322070032001 | 电线电缆 | 电线电缆 | 内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆 | 图形 | 60227 IEC 06(RV) 1×0.5mm² 300/500V | 2022年6月22日 | 杭州余杭电缆有限公司 | 杭州余杭电缆有限公司 | 1322070032001 | 合格 | / | / | /
1322070032002 | 电线电缆 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | / | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 0.75mm² | 2022.6.25 | 杭州杭湖电器有限公司 | 杭州杭湖电器有限公司 | 1322070032002 | 合格 | / | / | /
1322070032003 | 电线电缆 | 电线电缆 | 普通聚氯乙烯护套软线 | hanghu | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75mm² | 2022.5.21 | 杭州杭湖电子有限公司 | 杭州杭湖电子有限公司 | 1322070032003 | 合格 | / | / | /
1322070032004 | 电线电缆 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 图形 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5mm² | 2021-6-26 | 浙缆中策电缆有限公司 | 浙缆中策电缆有限公司 | 1322070032004 | 合格 | / | / | /
1322070032005 | 电线电缆 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 图形 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5mm² | 2022年6月16日 | 浙江元通线缆制造有限公司 | 浙江元通线缆制造有限公司 | 1322070032005 | 合格 | / | / | /
1322070032006 | 电线电缆 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5mm² | 2022年5月19日 | 杭州大江东产业集聚区德虎电线厂 | 杭州大江东产业集聚区德虎电线厂 | 1322070032006 | 合格 | / | / | /
1322070032007 | 电线电缆 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 中策 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5mm² | 2022-7-7 | 杭州中策电缆有限公司 | 杭州中策电缆有限公司 | 1322070032007 | 合格 | / | / | /
1322070032008 | 电线电缆 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 三信科技 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1.0mm² | 2022年07月08日 | 浙江三信网络科技有限公司 | 浙江三信网络科技有限公司 | 1322070032008 | 合格 | / | / | /
1322070032009 | 电线电缆 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 图形 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5mm² | 2022-04-15 | 杭州千岛湖永通电缆有限公司 | 杭州千岛湖永通电缆有限公司 | 1322070032009 | 合格 | / | / | /
1322070032010 | 电线电缆 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 图形 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2022年5月27日 | 杭州中策科技有限公司 | 杭州中策科技有限公司 | 1322070032010 | 合格 | / | / | /
1322070032011 | 电线电缆 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 杭策 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5mm² | 2022年3月14日 | 杭州通策电线电缆有限公司 | 杭州通策电线电缆有限公司 | 1322070032011 | 合格 | / | / | /
1322070032012 | 电线电缆 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | / | 60227 IEC 06(RV) 0.75mm² 300/500V | 2021.6.1 | 杭州杭海电缆有限公司 | 杭州杭海电缆有限公司 | 1322070032012 | 合格 | / | / | /
1322070032013 | 电线电缆 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | / | 60227 IEC 06(RV) 0.5mm² 300/500V | 2021年11月1日 | 杭州恒莱电线厂 | 杭州恒莱电线厂 | 1322070032013 | 合格 | / | / | /
1322070032014 | 电线电缆 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 振通 | 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75mm² 300/500V | 20220423 | 杭州余杭振通低压电线厂 | 杭州余杭振通低压电线厂 | 1322070032014 | 合格 | / | / | /
1322070032015 | 电线电缆 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | / | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 2×0.5mm² | 2022.6.20 | 杭州奥尼线缆有限公司 | 杭州奥尼线缆有限公司 | 1322070032015 | 合格 | / | / | /
1322070032016 | 电线电缆 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | / | 60227 IEC 06(BV) 300/500V 0.75mm² | 2022.4.8 | 杭州达峰接插件有限公司 | 杭州达峰接插件有限公司 | 1322070032016 | 合格 | / | / | /
1322070032017 | 电线电缆 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | / | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 2×0.5mm² | 2022.07.10 | 杭州星曼科技有限公司 | 杭州星曼科技有限公司 | 1322070032017 | 合格 | / | / | /
1322070032018 | 电线电缆 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线电缆 | TJC | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5mm² | 202008 | 杭州天骄电缆科技股份有限公司 | 杭州天骄电缆科技股份有限公司 | 1322070032018 | 合格 | / | / | /
1322070032019 | 电线电缆 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 图形 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 4mm² | 2022.3.4 | 杭州富通电线电缆有限公司 | 杭州富通电线电缆有限公司 | 1322070032019 | 合格 | / | / | /
1322070032020 | 电线电缆 | 电线电缆 | 内部布线用导体温度为90℃的单芯软导体无护套电缆 | / | 60227 IEC 08(RV-90) 300/500V 1.0mm² | 22.7.13 | 富通昭和线缆（杭州）有限公司 | 富通昭和线缆（杭州）有限公司 | 1322070032020 | 合格 | / | / | /
1322070032021 | 电线电缆 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 图形 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5mm² | 2022-1-8 | 杭州电缆股份有限公司 | 杭州电缆股份有限公司 | 1322070032021 | 合格 | / | / | /
1322070032022 | 电线电缆 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 图形 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5mm² | 2021年8月28日 | 杭州永通电缆有限公司 | 杭州永通电缆有限公司 | 1322070032022 | 合格 | / | / | /
1322070032023 | 电线电缆 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆线 | 图形 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5mm² | 2020年10月25日 | 永通中策电缆有限公司 | 永通中策电缆有限公司 | 1322070032023 | 合格 | / | / | /
1322070032024 | 电线电缆 | 电线电缆 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | 图形 | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 2×0.75mm² | 2022.4.19 | 杭州银通电线电缆有限公司 | 杭州银通电线电缆有限公司 | 1322070032024 | 合格 | / | / | /
1322070032025 | 电线电缆 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 图形 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2022年1月12日 | 浙江新兴辐照交联电缆有限公司 | 浙江新兴辐照交联电缆有限公司 | 1322070032025 | 合格 | / | / | /
1322070032026 | 电线电缆 | 电线电缆 | 普通聚氯乙烯护套软线 | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×0.75mm² | 2022/7/13 | 杭州川口特种电线电缆有限公司 | 杭州川口特种电线电缆有限公司 | 1322070032026 | 合格 | / | / | /
1322070032027 | 电线电缆 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 图形 | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 2021.11.27 | 浙江创远新材有限公司 | 浙江创远新材有限公司 | 1322070032027 | 合格 | / | / | /
1322070032028 | 电线电缆 | 电线电缆 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 图形 | 60227 IEC 53(RVV) 3×0.75mm² 300/500V | 2022.7.19 | 杭州临安森源电缆有限公司 | 杭州临安森源电缆有限公司 | 1322070032028 | 合格 | / | / | /
1322070032029 | 电线电缆 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 图形 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2022.6.6 | 杭州蓝赛电子科技有限公司 | 杭州蓝赛电子科技有限公司 | 1322070032029 | 合格 | / | / | /
1322070032030 | 电线电缆 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘电线 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2022.7.15 | 浙江永明中策科技有限公司 | 浙江永明中策科技有限公司 | 1322070032030 | 合格 | / | / | /
1322070032031 | 电线电缆 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 图形 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2022.3.18 | 浙江中策南缆实业有限公司 | 浙江中策南缆实业有限公司 | 1322070032031 | 合格 | / | / | /
1322070032032 | 电线电缆 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 图形 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2022.04.29 | 杭州中驰电缆有限公司 | 杭州中驰电缆有限公司 | 1322070032032 | 合格 | / | / | /
1322070032033 | 电线电缆 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | HONYAR鸿雁 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 6mm² | 2022.7.15 | 杭州鸿雁线缆有限公司 | 杭州鸿雁线缆有限公司 | 1322070032033 | 合格 | / | / | /
1322070032034 | 电线电缆 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 图形 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75mm² | 2022.7.5 | 浙江天杰实业股份有限公司 | 浙江天杰实业股份有限公司 | 1322070032034 | 合格 | / | / | /
1322070032035 | 电线电缆 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 图形 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2022.07.19 | 浙江万马股份有限公司 | 浙江万马股份有限公司 | 1322070032035 | 合格 | / | / | /
1322070032036 | 电线电缆 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1.0mm² | 2022.7.11 | 杭州临安三山电线电缆有限公司 | 杭州临安三山电线电缆有限公司 | 1322070032036 | 合格 | / | / | /
1322070032037 | 电线电缆 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 图形 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5mm² | 2022.3.20 | 浙江天赐海发线缆有限公司 | 浙江天赐海发线缆有限公司 | 1322070032037 | 合格 | / | / | /
1322070032038 | 电线电缆 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 图形 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1.0mm² | 2022.5.16 | 千岛湖中策控股有限公司 | 千岛湖中策控股有限公司 | 1322070032038 | 合格 | / | / | /
1222070048001 | 水嘴 | 水嘴（龙头网咀） | 水嘴（龙头网咀） | 江南友诚 | YC-5001 | 2022.06 | 杭州友好机电设备有限公司 | 杭州友好机电设备有限公司 | 1222070048001 | 合格 | / | / | /
1222070048002 | 水嘴 | 水嘴（洗衣机龙头） | 水嘴（洗衣机龙头） | BDC百德嘉 | H201075 | 2021.04.08 | 杭州百德嘉厨卫科技有限公司 | 杭州百德嘉厨卫科技有限公司 | 1222070048002 | 合格 | / | / | /
1222070048003 | 水嘴 | 水嘴（连体洗衣机） | 水嘴（洗衣机龙头） | 西子杭特 | DN15 | 2022.07 | 杭州杭特卫浴洁具有限公司 | 杭州杭特卫浴洁具有限公司 | 1222070048003 | 合格 | / | / | /
1222070049001 | 淋浴用花洒 | 淋浴用花洒（三功能手持花洒） | 淋浴用花洒（三功能手持花洒） | BDC百德嘉 | H711125-01 | 2020.06.27 | 杭州百德嘉厨卫科技有限公司 | 杭州百德嘉厨卫科技有限公司 | 1222070049001 | 合格 | / | / | /
1222070049002 | 淋浴用花洒 | 淋浴用花洒（花洒） | 淋浴用花洒（花洒） | 西子杭特 | 多功能手持 | 2020.07 | 杭州杭特卫浴洁具有限公司 | 杭州杭特卫浴洁具有限公司 | 1222070049002 | 合格 | / | / | /
1222070050001 | 木材胶粘剂 | 木材胶粘剂（聚醋酸乙烯乳液） | 木材胶粘剂（聚醋酸乙烯乳液） | 春城 | 夏用 C型 | 2022.06.04 | 杭州富阳区富义胶合剂厂 | 杭州富阳区富义胶合剂厂 | 1222070050001 | 合格 | / | / | /
1222070050002 | 木材胶粘剂 | 木材胶粘剂（白胶） | 木材胶粘剂（白胶） | 春泉 | 夏用 | 2022.07.01 | 杭州富阳万市镇彭家胶水厂 | 杭州富阳万市镇彭家胶水厂 | 1222070050002 | 合格 | / | / | /
1222070050003 | 木材胶粘剂 | 木材胶粘剂（白乳胶） | 木材胶粘剂（白乳胶） | 方星 | 夏用 | 2022.05.11 | 建德市乾潭维新胶粘剂厂 | 建德市乾潭维新胶粘剂厂 | 1222070050003 | 合格 | / | / | /
1222070052001 | 油墨 | 油墨【水性墨（墙纸专用）】 | 油墨（水性墨（墙纸专用）） | 万海 | AQP-14黄 | 20220312 | 杭州万海纳米科技有限公司 | 杭州万海纳米科技有限公司 | 1222070052001 | 合格 | / | / | /
1222070052002 | 油墨 | 油墨（黄墨） | 油墨（黄墨） | / | JS-802 | 20220708 | 杭州临安景尚印刷材料有限公司 | 杭州临安景尚印刷材料有限公司 | 1222070052002 | 合格 | / | / | /
1222070052003 | 油墨 | 油墨（白墨） | 油墨（白墨） | / | M036白 | 20220708 | 杭州昊洋科技有限公司 | 杭州临安景尚印刷材料有限公司 | 1222070052003 | 合格 | / | / | /
1222070052004 | 油墨 | 油墨（装饰纸水性油墨） | 油墨（装饰纸水性油墨） | / | / | 20220610 | 杭州临安中意染化有限公司 | 杭州临安中意染化有限公司 | 1222070052004 | 合格 | / | / | /
1222070052005 | 油墨 | 油墨（TC-INK） | 油墨（TC-INK） | 恒基 | T-30透明兰（红相） | 022071302 | 杭州恒基油墨涂料有限公司 | 杭州恒基油墨涂料有限公司 | 1222070052005 | 合格 | / | / | /
1222070052006 | 油墨 | 油墨（溶剂型网印油墨） | 油墨（溶剂型网印油墨） | 图形 | / | 20220310 | 精工油墨（杭州）有限公司 | 精工油墨（杭州）有限公司 | 1222070052006 | 合格 | / | / | /
1222070052007 | 油墨 | 油墨（软包塑料膜凹版印刷水墨） | 油墨（软包塑料膜凹版印刷水墨） | 海维特 | / | 20220714 | 杭州海维特化工科技有限公司 | 杭州海维特化工科技有限公司 | 1222070052007 | 合格 | / | / | /
1222070052008 | 油墨 | 油墨（UV耐候玻璃油墨） | 油墨（UV耐玻璃油墨） | / | UV-IR-748TW172 | 20220713 | 杭州科望特种油墨有限公司 | 杭州科望特种油墨有限公司 | 1222070052008 | 合格 | / | / | /
1222070053001 | 内墙涂料 | 内墙涂料（M-601内墙工程乳胶漆） | 内墙涂料（M-601内墙工程乳胶漆） | 美多乐 | M-601 | 20220622 | 杭州美多乐环保新材料有限公司 | 杭州美多乐环保新材料有限公司 | 1222070053001 | 合格 | / | / | /
1222070053002 | 内墙涂料 | 内墙涂料（德爱威尚靓CB800蛋壳光净味墙面漆） | 内墙涂料（德爱威尚靓CB800蛋壳光净味墙面漆） | 德爱威 | / | 20220704 | 杭州德爱威云建材科技有限公司 | 杭州德爱威云建材科技有限公司 | 1222070053002 | 合格 | / | / | /
1222070053003 | 内墙涂料 | 内墙涂料（内墙乳胶漆） | 内墙涂料（内墙乳胶漆） | 吉星宇 | / | 2022.05.10 | 建德市吉星涂料有限公司 | 建德市吉星涂料有限公司 | 1222070053003 | 合格 | / | / | /
1222070053004 | 内墙涂料 | 内墙涂料（内墙乳胶漆） | 内墙涂料（内墙乳胶漆） | 新堰 | XY-300 | 2022年07月13日 | 杭州新堰建材科技有限公司 | 杭州新堰建材科技有限公司 | 1222070053004 | 合格 | / | / | /
1222070053005 | 内墙涂料 | 内墙涂料（五合一超白乳胶漆） | 内墙涂料（五合一超白乳胶漆） | / | JA-3000 | 20220713 | 杭州金鳌涂料有限公司 | 杭州金鳌涂料有限公司 | 1222070053005 | 合格 | / | / | /
1222070053006 | 内墙涂料 | 内墙涂料（华丽内墙漆） | 内墙涂料（华丽内墙漆） | 千家伴 | QJB101 | 20220612 | 杭州日升漆业有限公司 | 杭州日升漆业有限公司 | 1222070053006 | 合格 | / | / | /
1222070053007 | 内墙涂料 | 内墙涂料 | 内墙涂料 | / | / | 2022.07.05 | 杭州富阳奇美新型涂料厂 | 杭州富阳奇美新型涂料厂 | 1222070053007 | 不合格 | 对比率、耐洗刷性 | / | /
1222070053008 | 内墙涂料 | 内墙涂料（内墙乳胶漆） | 内墙涂料（内墙乳胶漆） | 海西 | HCN3001 | 2022年07月19日 | 杭州海西涂料有限公司 | 杭州海西涂料有限公司 | 1222070053008 | 合格 | / | / | /
1222070053009 | 内墙涂料 | 内墙涂料（内墙乳胶漆） | 内墙涂料（内墙乳胶漆） | 雅博士 | YA-6110 | 2022.07.21 | 杭州雅博士新材料科技有限公司 | 杭州雅博士新材料科技有限公司 | 1222070053009 | 合格 | / | / | /
1222070053010 | 内墙涂料 | 内墙涂料（靓宝内墙乳胶漆） | 内墙涂料（靓宝内墙乳胶漆） | 靓宝涂料 | LB-100 | 2022.7.14 | 杭州靓宝建材有限公司 | 杭州靓宝建材有限公司 | 1222070053010 | 合格 | / | / | /
1222070054001 | 外墙涂料 | 外墙涂料（平光外墙乳胶漆） | 外墙涂料（平光外墙乳胶漆） | 悉奥 | XA-601 | 20220630 | 悉奥控股有限公司 | 悉奥控股有限公司 | 1222070054001 | 合格 | / | / | /
1222070054002 | 外墙涂料 | 外墙涂料（平光外墙乳胶漆） | 外墙涂料（平光外墙乳胶漆） | 美多乐 | M-301 | 202200701/004 | 杭州美多乐环保新材料有限公司 | 杭州美多乐环保新材料有限公司 | 1222070054002 | 合格 | / | / | /
1222070054003 | 外墙涂料 | 外墙涂料（华德CE外墙乳胶漆） | 外墙涂料（华德CE外墙乳胶漆） | 华德 | HDJ-401 | 2022.07.05 | 浙江华德新材料有限公司 | 浙江华德新材料有限公司 | 1222070054003 | 合格 | / | / | /
1222070054004 | 外墙涂料 | 外墙涂料 | 外墙涂料 | 友宏 | / | 2022年7月10日 | 建德市佳丽涂料有限公司 | 建德市佳丽涂料有限公司 | 1222070054004 | 合格 | / | / | /
1222070054005 | 外墙涂料 | 外墙涂料（外墙平涂） | 外墙涂料（外墙平涂） | 鑫杰 | / | 20220710 | 杭州鑫辰防水科技有限公司 | 杭州鑫辰防水科技有限公司 | 1222070054005 | 合格 | / | / | /
1222070054006 | 外墙涂料 | 外墙涂料（ZA8401高级外墙乳胶漆） | 外墙涂料（ZA8401高级外墙乳胶漆） | 众安 | / | 20220616 | 杭州潮头建材有限公司 | 杭州潮头建材有限公司 | 1222070054006 | 合格 | / | / | /
1222070054007 | 外墙涂料 | 外墙涂料 | 外墙涂料 | / | / | 2022.7.5 | 杭州富阳奇美新型涂料厂 | 杭州富阳奇美新型涂料厂 | 1222070054007 | 不合格 | 对比率 | / | /
1222070054008 | 外墙涂料 | 外墙涂料（环保超耐候外墙漆） | 外墙涂料（环保超耐候外墙漆） | 千家伴 | QJB202 | 202200607/QJB220607 | 杭州日升漆业有限公司 | 杭州日升漆业有限公司 | 1222070054008 | 合格 | / | / | /
1222070054009 | 外墙涂料 | 外墙涂料（外墙乳胶漆） | 外墙涂料（外墙乳胶漆） | 巴尔禄 | / | 2022.06.30 | 杭州萧山亚美装饰材料有限公司 | 杭州萧山亚美装饰材料有限公司 | 1222070054009 | 合格 | / | / | /
1222070054010 | 外墙涂料 | 外墙涂料 | 外墙涂料 | 菲尔卡斯 | / | 2022.07.20 | 杭州菲尔卡斯节能科技有限公司 | 杭州菲尔卡斯节能科技有限公司 | 1222070054010 | 合格 | / | / | /
1222070055001 | 粉末涂料 | 粉末涂料（热固性粉末涂料） | 粉末涂料（热固性粉末涂料） | 四达 | 室内用 4266 | 20220704 | 杭州临安四达粉末涂料厂 | 杭州临安四达粉末涂料厂 | 1222070055001 | 合格 | / | / | /
1222070055002 | 粉末涂料 | 粉末涂料（热固性粉末涂料） | 粉末涂料（热固性粉末涂料） | / | 室内用 | 2022.07.08 | 建德市乾潭镇明生塑粉厂 | 建德市乾潭镇明生塑粉厂 | 1222070055002 | 合格 | / | / | /
1222070055003 | 粉末涂料 | 粉末涂料（热固性粉末涂料） | 粉末涂料（热固性粉末涂料） | / | SF-1430 室外 砂纹红 | 2022.7.12 | 杭州陈鼎塑粉有限公司 | 杭州陈鼎塑粉有限公司 | 1222070055003 | 合格 | / | / | /
1222070055004 | 粉末涂料 | 粉末涂料（热固性粉末涂料） | 粉末涂料（热固性粉末涂料） | / | 室内用 | 2022.07.15 | 杭州瑞丰塑粉有限公司 | 杭州瑞丰塑粉有限公司 | 1222070055004 | 合格 | / | / | /
1222070055005 | 粉末涂料 | 粉末涂料（热固性粉末涂料） | 粉末涂料（热固性粉末涂料） | 航星 | 户内用 AEM15212 | 2022.07.05 | 杭州航星塑粉有限公司 | 杭州航星塑粉有限公司 | 1222070055005 | 合格 | / | / | /
1222070055006 | 粉末涂料 | 粉末涂料（热固性粉末涂料） | 粉末涂料（热固性粉末涂料） | / | 室内用 W9012 | 2022720 | 杭州银雀塑粉有限公司 | 杭州银雀塑粉有限公司 | 1222070055006 | 合格 | / | / | /
1222070055007 | 粉末涂料 | 粉末涂料（热固性粉末涂料） | 粉末涂料（热固性粉末涂料） | / | CJ6460 室内用 | 2022.06.22 | 桐庐川吉塑粉厂 | 桐庐川吉塑粉厂 | 1222070055007 | 合格 | / | / | /
1222070055008 | 粉末涂料 | 粉末涂料（热固性粉末涂料） | 粉末涂料（热固性粉末涂料） | / | A1091 室内用 | 22.7.19 | 杭州丽邦新材料科技有限公司 | 杭州丽邦新材料科技有限公司 | 1222070055008 | 合格 | / | / | /
1322070026001 | 家用和类似用途插头插座 | 二位中标二三极插座 | 二位中标二三极插座 | ABB | AF205 | / | 杭州百安居装饰建材有限公司上塘店 | 北京ABB低压电器有限公司 | 1322070026001 | 合格 | / | / | /
1322070026002 | 家用和类似用途插头插座 | 皓睿10A联体二三极插座 | 皓睿10A联体二三极插座 | SIEMENS | 5UB0114-3NC01 | / | 杭州百安居装饰建材有限公司上塘店 | 广东联塑电气有限公司 | 1322070026002 | 合格 | / | / | /
1322070026003 | 家用和类似用途插头插座 | 二三插座 | 二三插座 | HONYAR | Q3-86Z223A10 | / | 杭州百安居装饰建材有限公司上塘店 | 杭州鸿雁电器有限公司 | 1322070026003 | 合格 | / | / | /
1322070026004 | 家用和类似用途插头插座 | 二三插 | 二三插 | simon | 721084 | / | 杭州恒大国际建材家居博览中心众缘建材商行 | 西蒙电气（中国）有限公司 | 1322070026004 | 合格 | / | / | /
1322070026005 | 家用和类似用途插头插座 | 二位二三极带保护门插座（10A） | 二位二三极带保护门插座（10A） | Panasonic | WMWM122 | / | 杭州恒大国际建材家居博览中心众缘建材商行 | 松下电气机器（北京）有限公司 | 1322070026005 | 合格 | / | / | /
1322070026006 | 家用和类似用途插头插座 | 二三极连体插座 | 二三极连体插座 | BULL公牛 | G32Z223 | / | 杭州恒大国际建材家居博览中心众缘建材商行 | 宁波公牛电器有限公司 | 1322070026006 | 合格 | / | / | /
1322070026007 | 家用和类似用途插头插座 | 斜二/三极插座 | 斜二/三极插座 | Schneider Electric | A3T426-10USA-WE-C1 | / | 杭州恒大国际建材家居博览中心众缘建材商行 | 施耐德电气（中国）有限公司 | 1322070026007 | 合格 | / | / | /
1322070026008 | 家用和类似用途插头插座 | 10A连体二三插座 | 10A连体二三插座 | legrand | K8/426/10USLG | / | 杭州恒大国际建材家居博览中心众缘建材商行 | 罗格朗智能电气(惠州)有限公司 | 1322070026008 | 合格 | / | / | /
1322070026009 | 家用和类似用途插头插座 | 一联二极三极插座 | 一联二极三极插座 | CHNT | NEW2-C11136 | / | 杭州正泰输配电设备有限公司 | 浙江正泰建筑电器有限公司 | 1322070026009 | 合格 | / | / | /
1322070026010 | 家用和类似用途插头插座 | 二三极插座 | 二三极插座 | 图形 | A9-05 | / | 杭州恒大国际建材家居博览中心天厚建材商行 | 浙江朗尊电气有限公司 | 1322070026010 | 合格 | / | / | /
1222070033001 | 防水卷材 | 防水卷材 | 防水卷材（弹性体改性沥青防水卷材） | 东方雨虹 | SBS I PY PE PE 3 10 | 2021.06.02 | 建德东方雨虹防水工程有限公司 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 1222070033001 | 合格 | / | / | /
1222070033002 | 防水卷材 | 防水卷材 | 防水卷材（弹性体改性沥青防水卷材） | 德友 | PY I PE 3 10㎡ | 2022.07.05 | 建德市更楼街道德高防水材料经营部 | 江西卓禹防水建材有限公司 | 1222070033002 | 合格 | / | / | /
1222070033003 | 防水卷材 | 防水卷材 | 防水卷材（玻纤胎沥青瓦） | 宏成 | （1000×333×2.6）mm P | 2022.03.11 | 建德市新安江恒祥综合经营部二部 | 浙江宏成建材有限公司 | 1222070033003 | 合格 | / | / | /
1222070033004 | 防水卷材 | 防水卷材 | 防水卷材（弹性体改性沥青防水卷材） | 前沿 | SBS I PY PE 3.0 | 2021.12.30 | 建德市新安江街道通武防水材料店 | 开化前沿防水材料有限公司 | 1222070033004 | 合格 | / | / | /
1222070033005 | 防水卷材 | 防水卷材 | 防水卷材（弹性体改性沥青防水卷材） | 宇昊 | SBS I PY PE 3 10 | 2022.07.02 | 建德市新安江街道建业建材商店 | 江山市宇昊防水材料有限公司 | 1222070033005 | 合格 | / | / | /
1222070033006 | 防水卷材 | 防水卷材 | 防水卷材（弹性体改性沥青防水卷材） | 常合 | SBS I PY PE PE 4 | 2022.05.09 | 杭州市下城区常鸿防水材料商行 | 杭州常合防水材料有限公司 | 1222070033006 | 合格 | / | / | /
1222070033007 | 防水卷材 | 防水卷材 | 防水卷材（自粘聚合物改性沥青防水卷材） | 金屋 | N I PET 1.5 20 | 2022.07.13 | 杭州得施贝建筑工程有限公司 | 杭州金屋防水材料有限公司 | 1222070033007 | 合格 | / | / | /
1222070033008 | 防水卷材 | 防水卷材 | 防水卷材（塑性体改性沥青防水卷材） | 天一 | APP I PY PE PE 3 | 2022.07.10 | 杭州得施贝建筑工程有限公司 | 浙江舒能新材料有限公司 | 1222070033008 | 合格 | / | / | /
1222070033009 | 防水卷材 | 防水卷材 | 防水卷材（玻纤胎沥青瓦） | 欧耐斯 | （1000×333×2.6）mm L | 2022.06 | 杭州陶瓷品市场家文陶瓷商行 | 浙江欧耐斯屋面瓦业有限公司 | 1222070033009 | 合格 | / | / | /
1222070033010 | 防水卷材 | 防水卷材 | 防水卷材（玻纤胎沥青瓦） | 荣平 | （1000×333×2.6）mm P | 2022.07.04 | 杭州市钱塘区旋辉建材经营部 | 浙江荣平建材科技有限公司 | 1222070033010 | 合格 | / | / | /
1222070038001 | 水暖用内螺纹连接阀门 | 水暖用内螺纹连接阀门（黄铜球阀） | 水暖用内螺纹连接阀门（黄铜球阀） | 埃美柯 | Q11F-20T DN15 | / | 杭州市下城区友诚五金机电商行 | 宁波埃美柯铜阀门有限公司 | 1222070038001 | 合格 | / | / | /
1222070038002 | 水暖用内螺纹连接阀门 | 水暖用内螺纹连接阀门（黄铜闸阀） | 水暖用内螺纹连接阀门（黄铜闸阀） | 春江 | Z15W-16T DN20 | / | 桐庐县源通水卫商店 | 杭州春江阀门有限公司 | 1222070038002 | 合格 | / | / | /
1222070038003 | 水暖用内螺纹连接阀门 | 水暖用内螺纹连接阀门（216铜球阀） | 水暖用内螺纹连接阀门（216铜球阀） | 美昌王 | DN20 | / | 桐庐县源通水卫商店 | 美昌王水暖有限公司 | 1222070038003 | 合格 | / | / | /
1222070038004 | 水暖用内螺纹连接阀门 | 水暖用内螺纹连接阀门（硬密封截止阀） | 水暖用内螺纹连接阀门（216铜球阀） | 美昌王 | DA-T08-25 | / | 浙江建华五金机电市场特娇五金机电经营部 | 浙江迪艾智控科技股份有限公司 | 1222070038004 | 合格 | / | / | /
1222070040001 | 电子门锁 | 电子门锁（智能门锁） | 电子门锁（智能门锁） | 名门 | EN-M5GY-ET | 2018.12.18/2019.01.25 | 杭州江南家居广场铭锌贸易商行 | 广东名门锁业有限公司 | 1222070040001 | 合格 | / | / | /
1222070040002 | 电子门锁 | 电子门锁（电子智能门锁） | 电子门锁（电子智能门锁） | 雅洁 | AJ2031A-04-G3 | 2022.01 | 杭州江南家居广场奥捷五金商店 | 广东雅洁五金有限公司 | 1222070040002 | 合格 | / | / | /
1222070040003 | 电子门锁 | 电子门锁（执手式智能门锁） | 电子门锁（执手式智能门锁） | PHILIPS | DDL603E-5HW | / | 杭州建华装饰材料市场翔发装饰材料商行 | 东莞市柯伲斯智能科技有限公司 | 1222070040003 | 合格 | / | / | /
1222070040004 | 电子门锁 | 电子门锁（智能锁） | 电子门锁（智能锁） | TENON | T109 | / | 杭州建华装饰材料市场翔发装饰材料商行 | 广东亚太天能科技股份有限公司 | 1222070040004 | 合格 | / | / | /
1222070040005 | 电子门锁 | 电子门锁（智能门锁） | 电子门锁（智能锁） | 汇泰龙 | A8 Pro | / | 浙江省二轻建筑装饰材料市场通达五金装潢经营部 | 广东汇泰龙科技股份有限公司 | 1222070040005 | 合格 | / | / | /
1322070031001 | 延长线插座 | 延长线插座 | 延长线插座 | 图形 | GN-S1220 | 21.10 | 杭州百安居装饰建材有限公司上塘店 | 公牛集团股份有限公司 | 1322070031001 | 合格 | / | / | /
1322070031002 | 延长线插座 | 延长线插座 | 延长线插座 | 图形 | GN-608 | / | 杭州百安居装饰建材有限公司 | 公牛集团股份有限公司 | 1322070031002 | 合格 | / | / | /
1322070031003 | 延长线插座 | 延长线插座 | 延长线插座 | 航嘉 | SSH504 | 190614 | 杭州百安居装饰建材有限公司 | 深圳市航嘉驰源电气股份有限公司 | 1322070031003 | 合格 | / | / | /
1322070031004 | 延长线插座 | 延长线插座 | 延长线插座 | PHILIPS | SPB2132W/93 | / | 沃尔玛华东百货有限公司杭州临平分店 | 深圳市和宏实业股份有限公司 | 1322070031004 | 合格 | / | / | /
1322070031005 | 延长线插座 | 延长线插座 | 延长线插座 | PHILIPS | SPB3142WB/93 | / | 沃尔玛华东百货有限公司杭州临平分店 | 深圳市和宏实业股份有限公司 | 1322070031005 | 合格 | / | / | /
1322070031006 | 延长线插座 | 延长线插座 | 延长线插座 | 图形 | GN-S1110 | / | 杭州余杭润星商贸有限公司 | 公牛集团股份有限公司 | 1322070031006 | 合格 | / | / | /
1322070031007 | 延长线插座 | 延长线插座 | 延长线插座 | 酷博 | NF618 | / | 杭州余杭润星商贸有限公司 | 福建南平南孚电池有限公司 | 1322070031007 | 合格 | / | / | /
1322070031008 | 延长线插座 | 延长线插座 | 延长线插座 | 酷博 | NF418 | / | 杭州余杭润星商贸有限公司 | 福建南平南孚电池有限公司 | 1322070031008 | 合格 | / | / | /
1322070031009 | 延长线插座 | 延长线插座 | 延长线插座 | 酷博 | NF318 | / | 杭州余杭润星商贸有限公司 | 福建南平南孚电池有限公司 | 1322070031009 | 合格 | / | / | /
1322070031010 | 延长线插座 | 延长线插座 | 延长线插座 | 得力 | 18251 | / | 杭州物美东汇百货有限公司 | 得力集团有限公司 | 1322070031010 | 合格 | / | / | /
1322070031011 | 延长线插座 | 延长线插座 | 延长线插座 | 得力 | 18251-03 | / | 杭州物美东汇百货有限公司 | 得力集团有限公司 | 1322070031011 | 合格 | / | / | /
1322070031012 | 延长线插座 | 电源转换器 | 电源转换器 | 安贝诺 | ABN-108B | / | 杭州余杭鑫永涛商贸有限公司 | 慈溪市范市鸿雷电器厂 | 1322070031012 | 不合格 | 标志,延长线插座的结构 | / | /
1322070031013 | 延长线插座 | 延长线插座 | 延长线插座 | 轩宝 | XB10 | / | 杭州余杭鑫永涛商贸有限公司 | 慈溪市掌起卓诚电器厂 | 1322070031013 | 不合格 | 标志,延长线插座的结构 | / | /
1322070031014 | 延长线插座 | 延长线插座 | 延长线插座 | 轩宝 | XB16 | / | 杭州余杭鑫永涛商贸有限公司 | 慈溪市掌起卓诚电器厂 | 1322070031014 | 不合格 | 标志,延长线插座的结构 | / | /
1322070031015 | 延长线插座 | 延长线插座 | 延长线插座 | KOPPLA | E1415F-CN3W | / | 杭州宜家家居有限公司 | 宜家（中国）投资有限公司 | 1322070031015 | 合格 | / | / | /
1322070031016 | 延长线插座 | 延长线插座 | 延长线插座 | KOPPLA | E1417-CN5W | / | 杭州宜家家居有限公司 | 宜家（中国）投资有限公司 | 1322070031016 | 合格 | / | / | /
1222070044001 | 实木地板 | 实木地板 | 实木地板 | 生活家地板 | （910×120×17.5）mm | 2022.06 | 建德市更楼街道航创建材经营部 | 巴洛克木业（中山）有限公司 | 1222070044001 | 合格 | / | / | /
1222070044002 | 实木地板 | 实木地板 | 实木地板 | 荣臣 | （910×153×18）mm A06 | F20220528 | 建德市更楼街道荣臣建材商行 | 湖州荣臣木业有限公司 | 1222070044002 | 合格 | / | / | /
1222070044003 | 实木地板 | 实木地板 | 实木地板 | 格尔森 | （910×122×18）mm | 20200808 | 建德市更楼街道邓小娟建材商店 | 浙江格尔森木业有限公司 | 1222070044003 | 合格 | / | / | /
1222070044004 | 实木地板 | 实木地板 | 实木地板 | 世友 | （910×122×18）mm S-SJ0537 | 210902117 | 杭州富阳世林建材有限公司 | 浙江世友木业有限公司 | 1222070044004 | 合格 | / | / | /
1222070044005 | 实木地板 | 实木地板 | 实木地板 | 久盛 | （910×122×18)mm JX-24-90 | 16082109080363 | 杭州富阳金昌建材有限公司 | 久盛地板有限公司 | 1222070044005 | 合格 | / | / | /
1222070044006 | 实木地板 | 实木地板 | 实木地板 | 兔宝宝 | （910×125×18）mm | S2201070209 | 杭州唯品风格建材有限公司 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 | 1222070044006 | 合格 | / | / | /
1222070044007 | 实木地板 | 实木地板 | 实木地板 | 林昌 | （910×152×18）mm | LC22062001 | 杭州徐健建筑装饰有限公司 | 浙江林昌木业有限公司 | 1222070044007 | 合格 | / | / | /
1222070044008 | 实木地板 | 实木地板 | 实木地板 | 千年舟 | （910×116×18）mm SPM01-073 | AF01121160422 | 杭州恒大陶瓷建材交易市场顺舟装饰材料商行 | 千年舟新材科技集团股份有限公司 | 1222070044008 | 合格 | / | / | /
1222070044009 | 实木地板 | 实木地板 | 实木地板 | 千年舟 | （910×153×18）mm SPM18-195 | AP18221530622 | 杭州恒大陶瓷建材交易市场顺舟装饰材料商行 | 千年舟新材科技集团股份有限公司 | 1222070044009 | 合格 | / | / | /
1222070044010 | 实木地板 | 实木地板 | 实木地板 | 联丰 | （910×123×18）mm LFSM2625 | LF20220612 | 杭州恒大国际建材家居博览中心连峰地板商行 | 苏州联丰木业有限公司 | 1222070044010 | 合格 | / | / | /
1222070044011 | 实木地板 | 实木地板 | 实木地板 | 联丰 | （910×125×18）mm LFSM2211 | LF20220618 | 杭州恒大国际建材家居博览中心连峰地板商行 | 苏州联丰木业有限公司 | 1222070044011 | 合格 | / | / | /
1222070044012 | 实木地板 | 实木地板 | 实木地板 | 金象 | （910×135×18)mm | 320-5502-6620 | 杭州恒大国际建材家居博览中心汀洲建材商行 | 苏州金象木业有限公司 | 1222070044012 | 合格 | / | / | /
1222070044013 | 实木地板 | 实木地板 | 实木地板 | 上臣 | （910×152×18）mm 11-G-8 | 20210406 | 建德市奕泓建材经营部 | 浙江上臣家居科技有限公司 | 1222070044013 | 合格 | / | / | /
1222070044014 | 实木地板 | 实木地板 | 实木地板 | 金象 | （910×153×18）mm FA053# | 320-5502-6053 | 杭州恒大国际建材家居博览中心汀洲建材商行 | 苏州金象木业有限公司 | 1222070044014 | 合格 | / | / | /
1222070044015 | 实木地板 | 实木地板 | 实木地板 | 兔宝宝 | （710×153×18）mm | S2004082009 | 杭州恒大国际建材家居博览中心珀鼎建材商行 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 | 1222070044015 | 合格 | / | / | /
1222070044016 | 实木地板 | 实木地板 | 实木地板 | 圣象 | （909×122×17.5）mm | 2020101603 | 建德市更楼街道永逢建材经营部 | 苏州钰迎信材料科技有限公司 | 1222070044016 | 合格 | / | / | /
1222070044017 | 实木地板 | 实木地板 | 实木地板 | 大友 | （910×122×18）mm | 20211112019 | 建德市更楼街道义珍地板经营部 | 浙江大友木业有限公司 | 1222070044017 | 合格 | / | / | /
1222070044018 | 实木地板 | 实木地板 | 实木地板 | 富得利 | （910×124×18）mm | 2021.11.15 | 杭州鑫川建材有限公司 | 浙江富得利木业有限公司 | 1222070044018 | 合格 | / | / | /
1222070044019 | 实木地板 | 实木地板 | 实木地板 | CAMEL HOUSE | （910×150×18）mm CSM-B105-9 | 20220703 | 杭州恒大国际建材家居博览中心卡摩建材商行 | 苏州红檀楿木业有限公司 | 1222070044019 | 合格 | / | / | /
1222070044020 | 实木地板 | 实木地板 | 实木地板 | CAMEL HOUSE | （910×153×18）mm CSM-C103-9 | 20220709 | 杭州恒大国际建材家居博览中心卡摩建材商行 | 苏州红檀楿木业有限公司 | 1222070044020 | 合格 | / | / | /
1222070044021 | 实木地板 | 实木地板 | 实木地板 | 德品 | （900×114×18）mm | 2019121109 | 杭州福居建材有限公司 | 苏州市一品木业有限公司 | 1222070044021 | 合格 | / | / | /
1222070044022 | 实木地板 | 实木地板 | 实木地板 | 上臣 | （910×153×18）mm | 20220629 | 杭州恒大陶瓷建材交易市场嵇金发建材商行 | 浙江上臣家居科技有限公司 | 1222070044022 | 合格 | / | / | /
1222070044023 | 实木地板 | 实木地板 | 实木地板 | 菲林格尔 | （910×152×18）mm FM301 | 2022.02.28 | 杭州恒大国际建材家居博览中心天域装饰材料商行 | 菲林格尔家居科技股份有限公司 | 1222070044023 | 合格 | / | / | /
1222070044024 | 实木地板 | 实木地板 | 实木地板 | 菲林格尔 | （910×153×18）mm FM207 | 2022.02.18 | 杭州恒大国际建材家居博览中心天域装饰材料商行 | 菲林格尔家居科技股份有限公司 | 1222070044024 | 合格 | / | / | /
1222070046001 | 实木复合地板 | 实木复合地板 | 实木复合地板 | 世友 | （910×127×15）mm | 220410418 | 杭州佳好佳居饰商城木谷家居建材商行 | 浙江世友木业有限公司 | 1222070046001 | 合格 | / | / | /
1222070046002 | 实木复合地板 | 实木复合地板 | 实木复合地板 | 安信 | （1220×162×15/1.2）mm | 20200814-19 | 杭州佳好佳居饰商城大木工匠装饰材料商行 | 安信伟光（上海）木材有限公司 | 1222070046002 | 合格 | / | / | /
1222070046003 | 实木复合地板 | 实木复合地板 | 实木复合地板 | 久盛 | （910×127×15）mm、G-12-TC01 | 05772206060077 | 杭州富阳金昌建材有限公司 | 久盛地板有限公司 | 1222070046003 | 合格 | / | / | /
1222070046004 | 实木复合地板 | 实木复合地板 | 实木复合地板 | 富得利 | （910×127×15)mm | 2022.05.31 | 杭州鑫川建材有限公司 | 浙江富得利木业有限公司 | 1222070046004 | 合格 | / | / | /
1222070047001 | 细木工板 | 细木工板 | 细木工板 | 兔宝宝 | （2440×1220×16）mm | 2020.10.03 | 杭州雄州建材有限公司 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 | 1222070047001 | 合格 | / | / | /
1222070047002 | 细木工板 | 细木工板 | 细木工板 | 千年舟 | （2440×1220×16.5）mm | 2021.07.17 | 杭州佳好佳居饰商城浙塘建材商行 | 千年舟新材科技集团有限公司 | 1222070047002 | 合格 | / | / | /
1222070047003 | 细木工板 | 细木工板 | 细木工板 | 森鹿 | （2440×1220×16.5）mm | 2022.03 | 杭州富阳伟瑞建材有限公司 | 杭州品木森鹿装饰材料有限公司 | 1222070047003 | 合格 | / | / | /
1222070047004 | 细木工板 | 细木工板 | 细木工板 | 大王椰 | （2440×1220×16.5)mm | 2022.07.08 | 杭州富阳皓鑫装饰材料商行 | 杭州大王椰智环装饰新材 | 1222070047004 | 合格 | / | / | /
1222070047005 | 细木工板 | 细木工板 | 细木工板 | 莫干山 | （2440×1220×15）mm | / | 杭州富阳金马装潢材料有限公司 | 浙江升华云峰新材股份有限公司 | 1222070047005 | 合格 | / | / | /
1222070047006 | 细木工板 | 细木工板 | 细木工板 | 缘景居 | （2440×1220×16.5）mm | 20220410 | 杭州富阳浩佑装饰材料有限公司 | 杭州美缘建材销售有限公司 | 1222070047006 | 合格 | / | / | /
1222070047007 | 细木工板 | 细木工板 | 细木工板 | 跳跳兔 | （2440×1220×13.5）mm | 2022.06.17 | 杭州富阳跳跳兔装饰材料有限公司 | 浙江嘉善纪华木业有限公司 | 1222070047007 | 合格 | / | / | /
1222070047008 | 细木工板 | 细木工板 | 细木工板 | 金利源 | （2440×1220×16.5）mm | / | 杭州龙甲建材有限公司 | 杭州萧山金利源建材集团 | 1222070047008 | 合格 | / | / | /
1322070033001 | 电线电缆 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5mm² | 2021年10月20日 | 杭州永胜电线电缆有限公司 | 中国·杭州永通中策电缆有限公司 | 1322070033001 | 合格 | / | / | /
1322070033002 | 电线电缆 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 图形商标 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5mm² | / | 杭州永胜电线电缆有限公司 | 杭州永胜电线电缆有限公司 | 1322070033002 | 合格 | / | / | /
1322070033003 | 电线电缆 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 图形商标 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2022-03-23 | 浙江建华五金机电市场本承五金经营部 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 1322070033003 | 合格 | / | / | /
1322070033004 | 电线电缆 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 图形商标 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5mm² | 2021年9月1日 | 浙江建华五金机电市场本承五金经营部 | 宁波东方电缆股份有限公司 | 1322070033004 | 合格 | / | / | /
1322070033005 | 电线电缆 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 图形商标 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2022年05月 | 浙江建华五金机电市场本承五金经营部 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 1322070033005 | 合格 | / | / | /
1322070033006 | 电线电缆 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5mm² | / | 浙江建华五金机电市场本承五金经营部 | 江苏亨通电力电缆有限公司 | 1322070033006 | 合格 | / | / | /
1322070033007 | 电线电缆 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 安居良品 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2022/3/9 | 杭州百安居装饰建材有限公司上塘店 | 湖北洪乐电缆股份有限公司 | 1322070033007 | 合格 | / | / | /
1322070033008 | 电线电缆 | 电线电缆 | 铜芯阻燃电线 | 图形商标 | ZA-BV 450/750V 1.5mm² | / | 杭州百安居装饰建材有限公司上塘店 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 1322070033008 | 合格 | / | / | /
1322070033009 | 电线电缆 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 图形商标 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2021.11.1 | 杭州百安居装饰建材有限公司上塘店 | 上海熊猫线缆股份有限公司 | 1322070033009 | 合格 | / | / | /
1322070033010 | 电线电缆 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | CHNT | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5mm² | 2022/5/18 | 杭州正泰输配电设备有限公司 | 浙江正泰电缆有限公司 | 1322070033010 | 合格 | / | / | /
1322070033011 | 电线电缆 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 图形商标 | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1.5mm² | 2021/3/20 | 杭州金茂家居市场金缆五金商行 | 浙江远东电缆集团有限公司 | 1322070033011 | 合格 | / | / | /
1322070033012 | 电线电缆 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 图形商标 | 60227 IEC 01(BV)450/750V 6mm² | 2020/4/28 | 杭州金茂家居市场金缆五金商行 | 浙江远东电缆集团有限公司 | 1322070033012 | 合格 | / | / | /
1322070033013 | 电线电缆 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 图形商标 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2022.06.05 | 杭州金茂家居市场久冠五金商行 | 无锡江南电缆有限公司 | 1322070033013 | 合格 | / | / | /
1322070033014 | 电线电缆 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 图形商标 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5mm² | 2020/8/2 | 杭州金茂家居市场德丰五金商行 | 红旗电缆电器仪表集团有限公司 | 1322070033014 | 合格 | / | / | /
1322070033015 | 电线电缆 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 图形商标 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5mm² | 2021/12/25 | 杭州恒大国际建材家居博览中心天厚建材商行 | 杭州千岛湖永通电缆有限公司 | 1322070033015 | 合格 | / | / | /
1322070033016 | 电线电缆 | 电线电缆 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘电线 | 图形商标 | ZR-BV 450/750V 1×4mm² | 2022/6/13 | 杭州恒大国际建材家居博览中心天厚建材商行 | 杭州经济技术开发区永通中策电缆有限公司 | 1322070033016 | 合格 | / | / | /
1222070051001 | 木材胶粘剂 | 木材胶粘剂（熊猫白胶） | 木材胶粘剂（熊猫白胶） | 百得 | 709B | 2021.11.22 | 杭州佳好佳居饰商城浩涛装饰材料商行 | 汉高粘合剂有限公司 | 1222070051001 | 合格 | / | / | /
1222070051002 | 木材胶粘剂 | 木材胶粘剂（生态家装白胶） | 木材胶粘剂（生态家装白胶） | 三棵树 | SKST-JZ I型 | 2022.04.12 | 杭州中豪建筑装饰材料市场盛钱装饰材料商行 | 三棵树涂料股份有限公司 | 1222070051002 | 合格 | / | / | /
1222070051003 | 木材胶粘剂 | 木材胶粘剂（环保型白乳胶） | 木材胶粘剂（环保型白乳胶） | 灵桥 | 灵桥A型 | 2022.04.06 | 杭州富阳金鑫国际建材家居广场冯永强涂料商行 | 浙江灵桥汽化工贸有限公司 | 1222070051003 | 合格 | / | / | /
1222070051004 | 木材胶粘剂 | 木材胶粘剂（乐贝尔净醛白乳胶净味） | 木材胶粘剂（乐贝尔净醛白乳胶净味） | 乐贝尔 | 3kg/桶 | 2021.12.14 | 杭州富阳森钟装饰材料经营部 | 顶立新材料科技有限公司 | 1222070051004 | 合格 | / | / | /
1222070051005 | 木材胶粘剂 | 木材胶粘剂（臻辅材净味白乳胶） | 木材胶粘剂（臻辅材净味白乳胶） | / | 夏用 | 2022.04.27 | 杭州富阳森钟装饰材料经营部 | 臻辅材料科技（成都）有限公司 | 1222070051005 | 合格 | / | / | /
1222070106001 | 水嘴 | 水嘴（杭特瓷芯快开水咀） | 水嘴（杭特瓷芯快开水咀） | 西子杭特 | 1701 | 2022.06.15 | 杭州建华装饰材料市场杭特装饰材料商行 | 开平市优蓝卫浴有限公司 | 1222070106001 | 合格 | / | / | /
1222070106002 | 水嘴 | 水嘴（快开洗衣机龙头） | 水嘴（快开洗衣机龙头） | JOMOO | X72003-374/1C-1 | 2021.08.16 | 浙江建华五金机电市场特娇五金机电经营部 | 九牧厨卫股份有限公司 | 1222070106002 | 合格 | / | / | /
1222070107001 | 淋浴用花洒 | 淋浴用花洒（沐浴花洒） | 淋浴用花洒（沐浴花洒） | 杭特 | 311多功能喷头 | 2021.11 | 杭州建华装饰材料市场杭特装饰材料商行 | 开平市优蓝卫浴有限公司 | 1222070107001 | 合格 | / | / | /
1222070107002 | 淋浴用花洒 | 淋浴用花洒（潜水艇手持花洒） | 淋浴用花洒（潜水艇手持花洒） | Submarine潜水艇 | HS107 | 2021.01.23 | 浙江省二轻建筑装饰材料市场通达五金装潢经营部 | 柏瑞润兴（北京）科技发展有限公司 | 1222070107002 | 合格 | / | / | /
1222070107003 | 淋浴用花洒 | 淋浴用花洒（三功能手握花洒） | 淋浴用花洒（三功能手握花洒） | JOMOO | XS001023-2B01-1 | 2022.06.21 | 浙江建华五金机电市场特娇五金机电经营部 | 九牧厨卫股份有限公司 | 1222070107003 | 合格 | / | / | /
1322070078001 | 普通照明用灯具 | 普通照明用灯具 | LED可移式灯具 | PHILIPS | 66044 | / | 杭州百安居装饰建材有限公司上塘店 | 昕诺飞（中国）投资有限公司 | 1322070078001 | 合格 | / | / | /
1322070078002 | 普通照明用灯具 | 普通照明用灯具 | 可移式灯具 | OPPLE | MT-HY03T-220 | ZS 2020-11-05-236-03 | 杭州百安居装饰建材有限公司上塘店 | 欧普照明电器（中山）有限公司 | 1322070078002 | 合格 | / | / | /
1322070078003 | 普通照明用灯具 | 普通照明用灯具 | 可移式LED灯具 | 冠雅 | LA-R207 Max7W(28×0.2W/LED Module) | 2019-4-19 | 杭州百安居装饰建材有限公司上塘店 | 广东光阳电器有限公司 | 1322070078003 | 合格 | / | / | /
1322070078004 | 普通照明用灯具 | 普通照明用灯具 | 星际系列LED一体化天花射灯 | Pak | PAK565380 | 2019.08 | 杭州恒大国际建材家居博览中心众缘建材商行 | 广东三雄极光照明股份有限公司 | 1322070078004 | 合格 | / | / | /
1322070078005 | 普通照明用灯具 | 普通照明用灯具 | LED天花灯 | nvc | NLED1193D | CI 202103 | 杭州恒大国际建材家居博览中心众缘建材商行 | 惠州雷士光电科技有限公司 | 1322070078005 | 合格 | / | / | /
1322070078006 | 普通照明用灯具 | 普通照明用灯具 | LED嵌入式灯具 | PHILIPS | 59942 | 201948 | 杭州百安居装饰建材有限公司 | 昕诺飞（中国）投资有限公司 | 1322070078006 | 合格 | / | / | /
1322070078007 | 普通照明用灯具 | 普通照明用灯具 | LED吸顶灯 | 三雄极光Pak | PAK417000 | 21年7月 | 杭州百安居装饰建材有限公司 | 广东三雄极光照明股份有限公司 | 1322070078007 | 合格 | / | / | /
1322070078008 | 普通照明用灯具 | 普通照明用灯具 | 嵌入式灯具 | OPPLE | LED MTD07003A12/17 | SUZ 2019-02-28 20 | 杭州百安居装饰建材有限公司 | 苏州欧普照明有限公司 | 1322070078008 | 合格 | / | / | /
1322070078009 | 普通照明用灯具 | 普通照明用灯具 | 可移式LED灯具 | DALEN | DL-27WS | 2022-04-1 | 沃尔玛华东百货有限公司杭州临平分店 | 江苏达伦电子股份有限公司 | 1322070078009 | 合格 | / | / | /
1322070078010 | 普通照明用灯具 | 普通照明用灯具 | 可移式LED台灯 | / | Q10 | 2022.7 | 沃尔玛华东百货有限公司杭州临平分店 | 深圳亮仕达科技有限公司 | 1322070078010 | 合格 | / | / | /
1322070078011 | 普通照明用灯具 | 普通照明用灯具 | LED筒灯 | TCL | TTD-22005-10 | 2020.11 | 杭州恒大国际建材家居博览中心王志兴建材商行 | TCL华瑞照明科技（惠州）有限公司 | 1322070078011 | 合格 | / | / | /
1322070078012 | 普通照明用灯具 | 普通照明用灯具 | 嵌入式LED灯具 | 图形 | WD58-5 | / | 杭州恒大国际建材家居博览中心荣发建材商行 | 中山市木林森照明科技有限公司 | 1322070078012 | 合格 | / | / | /
1322070078013 | 普通照明用灯具 | 普通照明用灯具 | LED台灯 | 图形 | KM-6733 | / | 杭州大红鹰超市有限公司 | 长方集团康铭盛（深圳）科技有限公司 | 1322070078013 | 合格 | / | / | /
1322070078014 | 普通照明用灯具 | 普通照明用灯具 | LED台灯 | 图形 | DP-6031 | 2021.07.01 | 杭州大红鹰超市有限公司 | 肇庆久量光电科技有限公司 | 1322070078014 | 合格 | / | / | /
1322070028001-G | 装饰照明用LED灯 | 装饰照明用LED灯 | 二次封装LED线条灯 | YD勇电 | OUGE-XTY-18A | 2022年3月 | 杭州勇电照明有限公司 | 杭州勇电照明有限公司 | 1322070028001-G | 合格 | / | / | /